FOR-TC-013 Autor de documento original: LOGC750219

FOR-TC-013 Formato de plan de Validación / verificación de métodos de Ensayo

AOXLAB S.A.S.

Copia controlada No.: 1

|  | Nombre |  | Puesto o función | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró: | Darío Pardo Pardo |  | Director de validaciones |  | 2024-01-03 |
| Revisó: | Angela P. Patiño Pérez |  | Directora Calidad |  | 2024-01-05 |
| Aprobó: | Laura Stefanía Guerra Foronda |  | Directora técnica |  | 2024-01-05 |
| Localización del documento: |  | http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig/ |  |  |  |

Control de Cambios

| Estado | Fecha de Inicio de vigencia | Revisión | Descripción del cambio realizado | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsoleto | 2018/01/10 | 1 | Ninguno (versión original). | NBR | YELP | YELP |
| Obsoleto | 2023-08-21 | 2 | Se ajusta al estilo establecido en el manual de identidad. Se incorpora la identificación de riesgos al plan de validación | DPP | YELP | YELP |
| Vigente | 2024-01-05 | 3 | Se detallan los aspectos relacionados con el diseño experimental como muestras, preparación de MR, y controles de calidad | DPP | APPP | LSGF |

DOCUMENTO CONTROLADO

Autor de documento original: LOGC750219

PLN -TC-<<Código de procedimiento interno>>-<<Consecutivo de la <<validación o verificación>>de <<Insertar nombre de método analítico>>

AOXLAB S.A.S.

ÍNDICE

1.	OBJETIVO Y ALCANCE.	5

1.1	Objetivo.	5

1.2	Alcance.	5

2.	DEFINICIONES Y NOTACIONES.	5

2.1.	Definiciones.	5

2.2.	Notaciones.	7

3.	REFERENCIAS.	7

4.	DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO A VERIFICAR.	8

5.	ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL MÉTODO A VERIFICAR.	8

6.	DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS O CARACTERÍSTICAS DE VERIFICACIÓN.	8

6.1.	Características de desempeño a evaluar	8

6.2.	Diseño experimental	9

6.2.1.	Muestras	9

6.2.2.	Materiales, equipos y reactivos	9

6.2.3.	Preparación de materiales de referencia	10

6.2.4.	Controles de calidad	10

7.	IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL EJERCICIO.	11

8.	VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS O CARACTERÍSTICAS DE VERIFICACIÓN.	11

9.	CONCLUSIONES DE LA VERIFICACIÓN.	11

10.	INFORME.	11

11.	RESPONSABILIDADES.	11

11.1.	Director de Calidad.	11

11.2.	Director de Validaciones.	11

11.3.	Líder de Laboratorio.	12

11.4.	Analistas.	12

12.	FORMATOS RELACIONADOS.	12

13.	ANEXOS.	13

# OBJETIVO Y ALCANCE.

## Objetivo.

Establecer la lista de características de desempeño a evaluar y sus respectivos criterios de aceptación, así como el describir el diseño experimental para realizar la <<validación / verificación>> del <<Insertar el nombre del método analítico, ej.: método para la determinación de plaguicidas organoclorados en agua por cromatografía de gases con detector de captura de electrones>>, atendiendo los requisitos establecidos por la norma ISO/IEC 17025:2017 [1].

## Alcance.

Aplica para la << validación / verificación>>del procedimiento analítico <<Insertar el nombre y código del procedimiento que describe la ejecución del ensayo>>

# DEFINICIONES Y NOTACIONES.

## Definiciones.

Analito [6].

Componente de un sistema a ser medido químicamente.

Blanco [6].

Material que es similar en matriz y estado físico de preparación a las muestras que

están siendo analizadas como muestras problema, pero que no contiene el analito

nativo y que es usado con el propósito de dar seguimiento a diferentes aspectos del

proceso analítico.

Conjunto de detección [9].

Combinación de placas o tubos en los que se basa la estimación cuantitativa de la concentración microbiana en una muestra.

Documento [2].

Información y su medio de soporte.

Ensayo/prueba [2].

Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento.

Incertidumbre [3].

Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que se utiliza.

Intervalo de trabajo [6].

Intervalo de concentraciones analíticas o los valores de las propiedades sobre las cuales el método va a ser aplicado. Dentro del intervalo de trabajo puede existir un intervalo de respuesta lineal. Dentro de este intervalo lineal de respuesta habrá una relación lineal con la concentración del analito.

Límite de cuantificación [6].

Concentración mínima del analito en una muestra que puede determinarse con un nivel de incertidumbre aceptable, bajo las condiciones de operación establecidas.

Límite de detección [6].

Mínima concentración de un analito o sustancia en una muestra, la cual puede ser detectada pero no necesariamente cuantificada bajo las condiciones en que se lleva a cabo el método.

Material de referencia certificado [3].

Material de referencia acompañado por la documentación emitida por un organismo autorizado, que proporciona uno o varios valores de propiedades especificadas, con incertidumbres y trazabilidades asociadas, empleando procedimientos válidos.

Precisión [3].

Proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto, o de objetos similares, bajo condiciones especificadas.

Procedimiento [2].

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Recuperación [6].

Proporción del analito presente o adicionado a una muestra que sirve para evaluar la eficiencia del método de ensayo.

Repetibilidad [3].

Precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de repetibilidad.

Reproducibilidad [3].

Precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de reproducibilidad

Robustez [6].

Medida de la capacidad de un método de ensayo de permanecer inalterado por variaciones pequeñas, pero deliberadas, en los parámetros del método y proporciona una indicación de su confiabilidad durante su uso normal.

Selectividad [6].

Capacidad de un método para determinar exacta y específicamente un analito de interés en presencia de otros componentes en la matriz bajo las condiciones de ensayos establecidos y puede ser:

Cualitativa: el grado en el cuál otras sustancias interfieren con la determinación de una sustancia de acuerdo con un procedimiento dado y/o

Cuantitativa: un término usado en conjunto con otros términos (por ejemplo: constante, coeficiente, índice, factor, número) para la caracterización cuantitativa de interferencias.

Sensibilidad [6].

La pendiente de la curva de calibración. Si la curva es efectivamente una “curva”, en lugar de ser una línea recta, entonces la sensibilidad será una función de la cantidad o concentración del analito.

Sesgo [6].

Medida del error sistemático de un procedimiento analítico dado y es la desviación, positiva o negativa, de la media de los resultados analíticos con respecto al valor convencionalmente verdadero.

Validación [2].

Verificación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.

Verificación [2].

Verificación, a través de la aportación de evidencias objetivas, de que se cumplen los requisitos especificados.

Veracidad [3].

Proximidad entre la media de un número infinito de valores medidos repetidos y un valor de referencia.

<<Insertar otras definiciones que apliquen>>.

## Notaciones.

Para propósitos de este documento, se hacen las siguientes consideraciones:

“Laboratorio”: se refiere al laboratorio AOXLAB S.A.S

“Servicios”: para referir a los servicios de ensayo que el Laboratorio ofrece.

“Ítem”: se refiere al elemento o material bajo ensayo.

# REFERENCIAS.

[1] International organization for standarization (2024) General requirements for the competence of testing and calibration laboratories / Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración. ISO/IEC 17025:2017

[2] International organization for standarization (2024) Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary/ Sistemas de gestión de la calidad-- Fundamentos y vocabulario. ISO 9000:2015

[3] Centro Español de Metrología VIM: 2012, Vocabulario Internacional de Metrología. 3a Edición Española.

[4] International organization for standarization (2024) Conformity assessment -- Vocabulary and general principles. ISO/IEC 17000:2020

[5] International organization for standarization (2024) Guidelines for quality management system documentation. ISO 10013:2021

[6] Instituto Mexicano de Normalización y certificación (2024) Metrología en química-vocabulario NMX-CH-152-IMNC: 2005

[7] Eurolab España (2024). P.P. Morillas y colaboradores. Guía Eurachem: La adecuación al uso de los métodos analíticos – Una Guía de laboratorio para la validación de métodos y temas relacionados 1ª edición española (2016). Disponible en www.eurachem.org.

[8] Miller, N. J. y Miller, J. C.: Estadística y quimiometría para química analítica (4ª ed. 2002). ISBN: 84-205-3514-1

[9] International organization for standarization (2024) Water quality — Guidance on validation of microbiological methods. ISO/TR 13843:2017

<<Insertar otras referencias que apliquen, ej. Las normas usadas en el ensayo>>.

- DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO A VERIFICAR.

<<Insertar una breve descripción del método a verificar, como su nombre, principio de operación, norma de referencia utilizada, etc.>>.

- ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL MÉTODO A VERIFICAR.

El método bajo <<validación / verificación>>debe cumplir los siguientes requisitos, a fin de que sea considerado como apto o válido para el uso previsto:

<<Insertar los requisitos que debe cumplir el método, ej.:

- Apropiado para la medición de los siguientes plaguicidas: Lindano, Hepatocloro, Epóxido de heptacloro, Dieldrin, etc.

- Características particulares de las sustancias a medir: …

- Intervalo de medición

- Matrices a las cuales se aplica el ensayo. >>.

- DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS O CARACTERÍSTICAS DE VERIFICACIÓN.

  - Características de desempeño a evaluar

Como resultado del ejercicio de << validación / verificación>> del procedimiento debe permitir evidenciar que el método analítico <<Insertar el nombre del método analítico, ej.: método para la determinación de plaguicidas organoclorados en agua por cromatografía de gases con detector de captura de electrones>> cumple con los siguientes parámetros de desempeño:

Tabla 1 Características de desempeño a evaluar durante el ejercicio

| PARAMETRO | CRITERIO DE ACEPTACION | UNIDADES |
| --- | --- | --- |
| <<Insertar los parámetros o características a medir, ej.: | Registrar la tolerancia o valor límite para cada parámetro |  |
| Porcentaje de recuperación o error relativo | Ejemplo: 90% - 110% E. R.% máximo 10% | % |
| Límite de detección | 0.1 | mg/L |
| Límite de cuantificación | 0.5 | mg/L |

  - Diseño experimental

    - Muestras y materiales de referencia certificados

Las muestras, MRC y/o matrices requeridas para evaluar el desempeño del método analítico de acuerdo con el objetivo propuesto son las siguientes:

Tabla 2 Muestras / matrices requeridas para la evaluación del método de ensayo

| MUESTRA | CANTIDAD | UNIDADES |
| --- | --- | --- |

Estas muestras serán preparadas, procesadas y analizadas de acuerdo con las instrucciones establecidas en el procedimiento interno que documenta el método de ensayo por evaluar.

    - Materiales, equipos y reactivos

Los materiales, equipos y reactivos necesarios para realizar el ejercicio se detallan a continuación:

      - Materiales

Tabla 3 Materiales requeridos para la ejecución de los ensayos

| MATERIAL | CANTIDAD | UNIDADES |
| --- | --- | --- |

      - Equipos

Tabla 4 Equipos requeridos para el desarrollo del ejercicio

| CÓDIGO INTERNO | NOMBRE | FECHA CALIBRACIÓN / CALIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |

      - Reactivos

Tabla 5 Reactivos necesarios para ejecutar los ensayos

| REACTIVO | MARCA | LOTE | VENCE |
| --- | --- | --- | --- |

    - Preparación de materiales de referencia

<<Describir el procedimiento para la preparación de los materiales de referencia requeridos para el ensayo, por ejemplo, preparación de adicionados, estándares de verificación de límites, etc.>>

    - Controles de calidad

<<Describir los controles de calidad que se emplearán en la ejecución de los ensayos. Estos deben concordar con los definidos en el procedimiento de ensayo por evaluar>>

    - Estimación de la incertidumbre

La estimación de la incertidumbre se realizará de acuerdo con el procedimiento PROC-TC-002 Procedimiento de estimación de incertidumbres. Los detalles y cálculos de la estimación se encuentran en el cuadro de mando <<Formato cuadro de mando SOFT-TC-XXX>>

- IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL EJERCICIO.

Los riesgos identificados al desarrollo del ejercicio de <<Registre si el ejercicio es de verificación o verificación>> y su respectivo manejo, se listan en el anexo No. 2

- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS O CARACTERÍSTICAS DE VERIFICACIÓN.

La verificación de cumplimiento de los parámetros o características del método a verificar es realizada a través de una tabla comparativa entre los valores de los requisitos a cumplir (esperados del método) y los valores obtenidos por la aplicación del método.

Utilizar el formato FOR-TC-047 “Informe de validación/verificación de métodos analíticos”.

- CONCLUSIONES DE LA VERIFICACIÓN.

Al término de la verificación, se emite una declaratoria acerca de la aptitud del laboratorio para operar el método normalizado, en función de los resultados obtenidos (tabla comparativa).

Esta declaratoria es registrada en el formato FOR-TC-047 “Informe de validación/verificación de métodos analíticos”

- INFORME.

La verificación del método es reportada en un Informe de Verificación, que incluye al menos: a) los resultados obtenidos, b) el procedimiento utilizado para la verificación y c) una declaración sobre la aptitud del laboratorio para operar el método normalizado.

Usar el formato FOR-TC-047 “Informe de validación/verificación de métodos analíticos”

# RESPONSABILIDADES.

## Director de Calidad.

Asegurar la aplicación del presente documento y tomar decisiones en casos especiales no contemplados.

## Director de Validaciones.

Asegurar la aplicación del presente documento y tomar decisiones en casos especiales no contemplados.

## Líder de Laboratorio.

Asegurar la aplicación del presente documento por el personal subordinado o supervisado.

## Analistas.

Aplicar el presente documento.

<<Insertar otras responsabilidades>>

# FORMATOS RELACIONADOS.

FOR-TC-047 “Informe de validación/verificación de métodos analíticos”

<<Formato de registros de datos primarios FOR-TC-XXX>>

<<Formato cuadro de mando SOFT-TC-XXX>>

<<Formato hoja de cálculo de los atributos del método SOFT-TC-XXX>>

# ANEXOS.

ANEXO 1: FICHA RESUMEN DEL PLAN DE VALIDACION

IDENTIFICACIÓN DEL MÉTODO DE ENSAYO VALIDADO

| Nombre completo del método: <<Ejemplo Determinación de gluten>> Método de referencia: << Ejemplo AOAC 2012.01>> Procedimiento interno: <<Ejemplo PROC – TC – 059>> |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo de método: | Cualitativo |  | Cuantitativo |  |  |  |
| Origen del método | Normalizado |  | No Normalizado |  | Otro |  |
|  | Normalizado modificado |  | Interno |  |  |  |
| - Analito: <<Ejemplo Gluten>> - Unidades: <<Ejemplo mg/Kg >> Matrices: <<Ejemplo Aguas, Fruta elaborada, Cereal, Cacao y derivados, Harina, Azucares, Fruta elaborada, Bebidas, Lácteos, Granos, Grasa, Carne, Proteína vegetal, Fruta, Alimento animal, Leguminosas>> |  |  | Responsables por la validación |  |  |  |
|  |  |  | Responsable | Firma |  |  |
|  |  |  | Fecha de entrega del informe de la validación: |  |  |  |

PARÁMETROS DE VALIDACIÓN

| Selectividad |  | Linealidad / intervalo de trabajo |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sensibilidad |  | Límite de detección |  |
| Límite de cuantificación |  | Veracidad |  |
| Repetibilidad |  | Reproducibilidad |  |
| Robustez |  | Recuperación |  |

ANEXO No. 2 identificación y manejo de los riesgos asociados al ejercicio

| RIESGO | CONTROLES | RESPONSABLE | PLAN DE CONTINGENCIA |
| --- | --- | --- | --- |

<<Insertar otros anexos que se consideren pertinentes>>