Formato para la investigación de resultados fuera de especificación

AOXLAB S.A.S

DOCUMENTO CONTROLADO

Autor de documento original: LOGC750219

FOR-TC-016 Formato para la investigación de resultados fuera de especificación.

Copia controlada No: 1

|  | Nombre |  | Puesto o función | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró: | Angela P. Patiño Pérez |  | Directora de Calidad |  | 2022-05-31 |
| Revisó: | Laura S. Guerra Foronda |  | Director Técnico |  | 2022-05-31 |
| Aprobó: | Yasmín Eliana Lopera Pérez |  | Gerente |  | 2022-05-31 |
| Localización del documento: |  | Link plataforma SGC |  |  |  |

Control de Cambios

| Estado | Fecha de Inicio de vigencia | Revisión | Descripción del cambio realizado | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsoleto | 2019/08/01 | 1 | Ninguno (versión Ninguno original). | DPP | YELP | YELP |
| Obsoleto | 2019/08/30 | 2 | Se incorporaron campos para la fecha en la que se realiza la investigación y el consecutivo de registro | DPP | YELP | YELP |
| Obsoleto | 2020-12-28 | 3 | Se quitó el cargo líder de Laboratorio como quien realiza la investigación. | DPP | YELP | YELP |
| Obsoleto | 2021-07-01 | 4 | Se ajusta el documento al estilo establecido en el manual de identidad. Se anexa campo para observaciones | DPP | YELP | YELP |
| Obsoleto | 2022-05-25 | 5 | Se cambia la dirección de calidad y la dirección técnica. Colores institucionales. | APPP | DPP | YELP |
| Vigente | 2024-04-16 | 6 | Se ajustan recuadros para el correcto diligenciamiento. | APPP | LSGF | YELP |

| FOR-TC-016 - INVESTIGACIÓN DE RESULTADOS FUERA DE ESPECIFICACIÓN FOR-TC-016 - INVESTIGATION OF OUT OF SPECIFICATION RESULTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Fecha de la investigación/ Date |  | (2) Consecutivo No./ ID |  |
| (3) Nombre y código de la muestra / Sample information |  |  |  |
| (4) Ensayo / Parámetro - |  |  |  |

| (5) General |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Y N NA |  | Y N NA |  |
| S N NA |  | S N NA |  |
| ☐ ☐ ☐ | Error de pesaje weighing error | ☐ ☐ ☐ | Condiciones ambientales inadecuadas inadequate ambient conditions |
| ☐ ☐ ☐ | Contaminación proveniente de superficies o vidriería Contamination from surfaces or glassware | ☐ ☐ ☐ | Presencia de interferentes Presence of interfering substances |
| ☐ ☐ ☐ | Otras posibles razones para el resultado fuera de especificación Other possible reasons for OOS result: estado de la muestra |  |  |

| (6) Muestras, Reactivos, Solventes & Soluciones / Samples, Reagents, Solvents & Solutions |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Y N NA |  | Y N NA |  |
| S N NA |  | S N NA |  |
| ☐ ☐ ☐ | Uso de solventes o reactivos incorrectos Use of wrong reagents/chemical form | ☐ ☐ ☐ | Errores durante el proceso de filtración Error during filtration |
| ☐ ☐ ☐ | Calidad o pureza de reactivos inapropiada Wrong quality or purity of reagents and solvents | ☐ ☐ ☐ | Almacenamiento incorrecto de las muestras Inappropriate storage of samples |
| ☐ ☐ ☐ | Almacenamiento incorrecto de reactivos, solvents y/o soluciones Inappropriate storage of reagents, solvents and solutions | ☐ ☐ ☐ | Carry-over |
| ☐ ☐ ☐ | Uso de reactivos o soluciones vencidas Solutions or reagents expired | ☐ ☐ ☐ | Muestras, reactivos, solventes o soluciones con apariencia anormal Abnormal appearance of samples, reagents solvents or solutions |
| ☐ ☐ ☐ | Reactivos no disueltos completamente Reagents not dissolved completely | ☐ ☐ ☐ | Calidad del agua por debajo del estándar Water of sub-standard quality |

| (7) Estándares de referencia / Reference Standards |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Y N NA |  | Y N NA |  |
| S N NA |  | S N NA |  |
| ☐ ☐ ☐ | Uso de estándares de referencia inapropiados o de la calidad incorrecta Wrong reference standard or inadequate quality used | ☐ ☐ ☐ | Errores de pesaje, disolución y/o aforo Error in weighing, dissolution and dilution |
| ☐ ☐ ☐ | Estándares de referencia vencidos Reference standard expired | ☐ ☐ ☐ | Almacenamiento inapropiado de los estándares de referencia Inappropriate storage of reference standard |
| (8) Disolución y pipeteo / Dilutions & Pipetting |  |  |  |
| Y N NA |  | Y N NA |  |
| S N NA |  | S N NA |  |
| ☐ ☐ ☐ | Vidriería o dispositivos de pipeteo de volumen incorrecto Glassware or pipetting device with wrong volume | ☐ ☐ ☐ | Pipetas fuera de especificación o con deficiencias en su funcionamiento Uncalibrated/leaking piston pipettes |
| ☐ ☐ ☐ | Vidriería fuera de especificación o de calidad incorrecta Uncalibrated/sub-standard glassware | ☐ ☐ ☐ | Errores de dilución Dilution error |
| ☐ ☐ ☐ | Uso de pipetas de vidrio con la punta rota Pipettes with broken tip | ☐ ☐ ☐ | Técnica de dilución inapropiada Wrong dilution technique |

| (9) Verificación del método / Method Verification |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Y N NA |  | Y N NA |  |
| S N NA |  | S N NA |  |
| ☐ ☐ ☐ | Desviaciones al método (Procedimiento interno) Deviations from the specified (authorised) method | ☐ ☐ ☐ | Resultados menores al límite de reporte Values below limit of detection/quantitation |
| ☐ ☐ ☐ | Precisión de los resultados fuera del criterio de aceptación Imprecision of observations/results of sample higher than acceptable | ☐ ☐ ☐ | No se tuvo en cuenta el valor obtenido para el blanco Blank value ignored |
| ☐ ☐ ☐ | Resultados obtenidos para los controles de calidad o materiales de referencia fuera del criterio de aceptación Imprecision of observations/results of reference standard higher than acceptable | ☐ ☐ ☐ | Pérdida o falla en la prueba de idoneidad del sistema o los criterios de validez del ensayo (controles, estadísticas) System suitability test or assay validity criteria missing/failed |
| ☐ ☐ ☐ | Mediciones fuera del rango de calibración Measurement outside linear/validated range | ☐ ☐ ☐ | Tendencias en las cartas control o especificaciones del fabricante Trend of routine method (control chart, comparison with manufacturer) |

| (10) Verificación de equipos / Equipment Verification |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Y N NA |  | Y N NA |  |
| S N NA |  | S N NA |  |
| ☐ ☐ ☐ | Uso del equipo incorrecto Wrong instrument used | ☐ ☐ ☐ | Parámetros incorrectos del equipo Wrong instrument parameters |
| ☐ ☐ ☐ | No se realizó la calibración o no se alcanzó el criterio de aceptación para ésta Instrument calibration missing or criteria not met | ☐ ☐ ☐ | Software o computadores inadecuados Computerised system (including software) inappropriate |

| (11) Cálculos / Calculations |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Y N NA |  | Y N NA |  |
| S N NA |  | S N NA |  |
| ☐ ☐ ☐ | Errores de cálculo Calculation error | ☐ ☐ ☐ | Errores de transferencia o transcripción de datos Data transfer error |
| ☐ ☐ ☐ | Fórmulas o factores incorrectos Formula or wrong factors | ☐ ☐ ☐ | Validación del software o cálculos incorrectos Inappropriate validation of calculating software |

| ☐ | (12)¿Los hallazgos indicados arriba invalidan los resultados? / The reason(s) indicated above invalidate the results? |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | (13) Durante esta investigación de fallas, no se pudo encontrar ninguna razón para invalidar el resultado fuera del criterio de aceptación / During this failure investigation, no reason to invalidate the OOS result could be found? |  |  |  |
| (14) Decisión sobre la repetición del ensayo: Decision on the re-test programme: □ Repetir el ensayo / Re-test; □ No repetir el ensayo / Not re-test. |
| (15) Observaciones / conclusiones derivadas de la investigación / Observations / conclusions about investigation results |  |  |  |  |
| (16) Realizó / Done |  |  | (17) Aprobó / Approved |  |
| Fecha / Date |  |  | Fecha / Date |  |