Formato para la supervisión de actividades de laboratorio

AOXLAB S.A.S

DOCUMENTO CONTROLADO

Autor de documento original: LOGC750219

FOR-TC-031 Formato para la supervisión de actividades de laboratorio

Copia controlada No: 1

|  | Nombre |  | Puesto o función | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró: | Laura Stefanía Guerra Foronda |  | Dirección Técnica |  | 2024-02-26 |
| -Revisó: | Angela P. Patiño Pérez |  | Dirección Calidad |  | 2024-02-26 |
| Aprobó: | Laura Stefanía Guerra Foronda |  | Dirección Técnica |  | 2024-02-26 |
| Localización del documento: |  |  |  |  |  |

Control de Cambios

| Estado | Fecha de Inicio de vigencia | Revisión | Descripción del cambio realizado | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obsoleto | 2020-06-19 | 1 | Ninguno (versión original). | JFBA | DPP | YELP |
| Obsoleto | 2022-06-19 | 2 | Imagen empresarial, logo, letra y colores | DPP | APPP | YELP |
| Vigente | 2024-02-26 | 3 | Se ajusta el formato | LSGF | APPP | APPP |

| (1) Fecha del supervisión |  | (2) Consecutivo No./ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Almacenamiento del registro | Archivador SGC / 206 |  |  |
| (3) Actividad a supervisar |  |  |  |
| (4) Nombre del funcionario a supervisar |  |  |  |

| General |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto evaluado | (5)S N N/A |  | (6) Observaciones |
| ¿Asegura la integridad de las muestras bajo servicio? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Utiliza adecuadamente elementos de protección personal? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Sigue las normas de bioseguridad? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Mantiene las superficies de trabajo limpias y despejadas? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Hace uso adecuado de las áreas del laboratorio? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Hace adecuado descarte de residuos? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Sigue las directrices del reglamento interno de trabajo? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| (6) Observaciones adicionales: |  |  |  |

| Muestras, Reactivos, Solventes y/o Soluciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspecto evaluado | (5)S N N/A |  | (6) Observaciones |
| ¿Cuenta con la cantidad de muestra requerida para el análisis? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Realiza homogenización de la muestra? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Realiza ensayo de humedad? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Realiza estabilización térmica de la muestra? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Usa solventes y reactivos correctos? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Utiliza reactivos de calidad y pureza apropiada? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Utiliza reactivos o soluciones vencidas? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Prepara las soluciones de acuerdo con el procedimiento? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Registra la preparación y estandarización de las soluciones volumétricas? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Almacena de manera correcta de las muestras, reactivos, solventes y/o soluciones? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Presenta errores durante el proceso de preparación, pesaje, disolución y/o aforo? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Realiza de manera correcta el transporte y fraccionamiento de los reactivos? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Realiza el racionamiento de solventes en recipientes limpios y correctamente etiquetados? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Presenta errores durante el proceso de filtración o titulación? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Utiliza agua de calidad adecuada para el ensayo específico? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| (6) Observaciones adicionales: |  |  |  |  |

| Estándares de referencia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspecto evaluado | (5)S N N/A |  | (6) Observaciones |
| ¿Utiliza estándares de referencia apropiados y de la calidad correcta? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Cuenta con la cantidad de muestra requerida para el análisis? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Utiliza estándares de referencia vencidos? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Presenta errores durante el proceso de preparación de los estándares durante el pesaje, la disolución y/o el aforo? | ☐ | ☒ ☐ |  |
| ¿Revisa las condiciones de temperatura y humedad relativa para el almacenamiento de estándares? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| (6) Observaciones adicionales: |  |  |  |  |

| Procesos y preparación |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspecto evaluado | (5)S N N/A |  | (6) Observaciones |
| ¿Utiliza vidriería limpia? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Utiliza vidriería o dispositivos de pipeteo de volumen correcto? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Utiliza pipetas fuera de especificación o con deficiencias en su funcionamiento? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Presenta errores de dilución? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Utiliza pipetas con la punta rota? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Utiliza una técnica de dilución apropiada? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| (6) Observaciones adicionales: |  |  |  |  |

| Verificación del método |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aspecto evaluado | (5)S N N/A |  | (6) Observaciones |
| ¿Consulta el procedimiento interno para el desarrollo del análisis? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Genera desviaciones al método (Procedimiento interno)? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Documenta la información obtenida en el procedimiento? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Hace uso de un blanco? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Realiza las repeticiones descritas en el método? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Se expresa la incertidumbre asociada a la medición que se requiere? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Considera pruebas de idoneidad del sistema o los criterios de validez del ensayo (controles, estadísticas)? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Realiza mediciones fuera del rango de calibración? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Considera las tendencias en las cartas control o especificaciones del fabricante? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Realiza los controles de calidad del método considerando control, periodicidad y criterio adecuado? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| (6) Observaciones adicionales: |  |  |  |  |

| Verificación de equipos |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aspecto evaluado | (5)S N N/A |  | (6) Observaciones |
| ¿Usa el equipo correcto? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Maneja adecuadamente la balanza? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Diligencia el formato para el control de uso de equipos? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Ingresa los parámetros correctos en el equipo? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Utiliza equipos calibrados? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Utiliza equipos que cuentan con el criterio de aceptación? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Utiliza el Software o computadores adecuados? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| (6) Observaciones adicionales: |  |  |  |
| Cálculos |  |  |  |
| Aspecto evaluado | (5)S N N/A |  | Observaciones |
| ¿Registra los resultados en el formato adecuado? | ☒ | ☐ ☐ |  |
| ¿Presenta errores de cálculo? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Presenta errores de transferencia o transcripción de datos? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Utiliza fórmulas y factores correctos? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Utiliza plantillas ya editadas? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| ¿Utiliza el software establecido para el ingreso de resultados? | ☐ | ☐ ☐ |  |
| (6) Observaciones adicionales: |  |  |  |

| (7) Hallazgos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Conclusiones | (5)S N N/A |  | (6) Observaciones |
| Se identifica riesgo | ☐ | ☐ ☐ |  |
| Se identifica oportunidad | ☐ | ☐ ☐ |  |
| Se requiere reinducción | ☐ | ☐ ☐ |  |
| Se requiere formación | ☐ | ☐ ☐ |  |

(8) Acciones

(8) Desempeño

| (10) Realizó: | (12) Personal supervisado: Cargo: |
| --- | --- |
| (11) Fecha | (11)Fecha |
| (13) Revisó: Director de calidad | (15) Aprobó: Director Técnico |
| (14) Fecha | (17)Fecha |

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

(1) Diligencie la fecha de supervisión en formato AAAA-MM-DD

(2) Registre el consecutivo del registro

(3) Describa la actividad que va a ser supervisada

(4) Ingrese el nombre completo de la persona que va a ser supervisada en la actividad descrita en el numeral 3.

(5) Registre respuesta a la pregunta relacionada con el aspecto a evaluar. Marque la casilla correspondiente a la columna S si la respuesta es afirmativa o la casilla N si la respuesta es negativa. Marque la casilla N/A, si la pregunta no aplica para la actividad evaluada.

(6) Registre las observaciones pertinentes a la pregunta o aspecto evaluado

(7) Registre los hallazgos encontrados durante la supervisión, redactándolos de manera clara y concisa Describa registros o situaciones puntuales, de manera detallada, que sustenten el hallazgo

(8) Describa de manera concreta las acciones a emprender, con el propósito de subsanar los hallazgos detectados

(9) Haga una evaluación el desempeño de la persona y del estado de la actividad supervisadas

(10) Registre el nombre y firma de la persona que realizó la supervisión

(11) Registre la fecha en la cual se desarrolló la actividad de supervisión

(12) Haga firmar y registrar el cargo por la persona supervisada.

(13) Registre el nombre y firma del Líder de calidad, quien revisa el registro

(14) Registrar la fecha en la cual se realiza la revisión del registro

(16) Registre el nombre y firma del Director Técnico, quien aprueba la supervisión

(17) Registre la fecha en la cual se aprueba la supervisión.