DOCUMENTO CONTROLADO

Autor de documento original: LOGC750219

ICR-TC-<<Inserte el código del procedimiento interno correspondiente al ensayo validado>> - <<Digite el consecutivo del informe de validación para este ensayo>>

Informe de validación de método de ensayo <<Nombre del ensayo>>

AOXLAB S.A.S.

DOCUMENTO CONTROLADO

Autor de documento original: LOGC750219

Informe de validación de método de ensayo <<Nombre del ensayo>>

Copia controlada No. : 1

|  | Nombre |  | Puesto o función | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elaboró: | Nataly Botero Rivera |  | Líder Calidad |  | 2018/01/10 |
| Revisó: | Yasmín Eliana Lopera Pérez |  | Director Técnico |  | 2018/01/10 |
| Aprobó: | Yasmín Eliana Lopera Pérez |  | Gerente |  | 2018/01/10 |
| Localización del documento: |  | http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig/ |  |  |  |

Control de Cambios

| Estado | Fecha de Inicio de vigencia | Revisión | Descripción del cambio realizado | Realizó | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigente | 2018/01/10 | 1 | Ninguno (versión original). | NBR | YELP | YELP |

Informe de validación de <<Insertar nombre de método de ensayo analítico>>

ICR-TC-<<Inserte el código del procedimiento interno correspondiente al ensayo validado>> - <<Digite el consecutivo del informe de validación para este ensayo>>

<<Insertar fecha de registro, ej. 2015-01-01>>

FOR-TC-047

AOXLAB S.A.S

ÍNDICE

| Sección | Página |
| --- | --- |
| 1. OBJETIVO Y ALCANCE. | 5 |
| 1.1 Objetivo. | 5 |
| 1.2 Alcance. | 5 |
| 2. DEFINICIONES Y NOTACIONES. | 5 |
| 2.1 Definiciones. | 5 |
| 2.2 Notaciones. | 7 |
| 3. REFERENCIAS. | 7 |
| 4. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO A VALIDAR. | 8 |
| 5. ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL MÉTODO A VALIDAR. | 8 |
| 6. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS O CARACTERÍSTICAS DE VALIDACIÓN. | 8 |
| 7. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS O CARACTERÍSTICAS DE VALIDACIÓN. | 9 |
| 8. CONCLUSIONES DE LA VALIDACIÓN. | 9 |
| 9. INFORME. | 9 |
| 9.1 Firmas personal de validación | 12 |
| 10. RESPONSABILIDADES. | 12 |
| 10.1 Líder de Calidad. | 12 |
| 10.2 Líder de Laboratorio. | 12 |
| 10.3 Analistas. | 12 |
| 11. FORMATOS RELACIONADOS. | 12 |
| 12. ANEXOS. | 12 |

1. OBJETIVO Y ALCANCE.

1.1 Objetivo.

Evaluar los resultados obtenidos del ejercicio de validación / verificación del método analítico <<Insertar el nombre del método analítico, insertar el código del procedimiento interno ej.: PROC-TC-050 Procedimiento de ensayo Humedad>>, de acuerdo con el diseño experimentar y criterios de aceptación establecidos en FOR-TC-013- PLN-TC-XX-XX y atendiendo los requisitos establecidos por la norma ISO/IEC 17025:2017 [1].

1.2 Alcance.

Las conclusiones y declaraciones consignadas en el presente documento Aplican para los resultados del ejercicio de << validación / confirmación>> de métodos analíticos, <<Insertar el nombre del método analítico, ej.: PROC-TC-050 Procedimiento de ensayo Humedad>> siguiendo fielmente el diseño experimental establecido en PLN-TC-XX-XX <<Nombre del plan de validación>>

cuyos resultados son consignados en el presente informe.

2. DEFINICIONES Y NOTACIONES.

2.1 Definiciones.

Analito [6].

Componente de un sistema a ser medido químicamente.

Blanco [6].

Material que es similar en matriz y estado físico de preparación a las muestras que

están siendo analizadas como muestras problema, pero que no contiene el analito

nativo y que es usado con el propósito de dar seguimiento a diferentes aspectos del

proceso analítico.

Conjunto de detección [9].

Combinación de placas o tubos en los que se basa la estimación cuantitativa de la concentración microbiana en una muestra.

Documento [2].

Información y su medio de soporte.

Ensayo/prueba [2].

Determinación de una o más características de acuerdo con un procedimiento.

Incertidumbre [3].

Parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que se utiliza.

Intervalo de trabajo [6].

Intervalo de concentraciones analíticas o los valores de las propiedades sobre las cuales el método va a ser aplicado. Dentro del intervalo de trabajo puede existir un intervalo de respuesta lineal. Dentro de este intervalo lineal de respuesta habrá una relación lineal con la concentración del analito.

Límite de cuantificación [6].

Concentración mínima del analito en una muestra que puede determinarse con un nivel de incertidumbre aceptable, bajo las condiciones de operación establecidas.

Límite de detección [6].

Mínima concentración de un analito o sustancia en una muestra, la cual puede ser detectada pero no necesariamente cuantificada bajo las condiciones en que se lleva a cabo el método.

Material de referencia certificado [3].

Material de referencia acompañado por la documentación emitida por un organismo autorizado, que proporciona uno o varios valores de propiedades especificadas, con incertidumbres y trazabilidades asociadas, empleando procedimientos válidos.

Precisión [3].

Proximidad entre las indicaciones o los valores medidos obtenidos en mediciones repetidas de un mismo objeto, o de objetos similares, bajo condiciones especificadas.

Procedimiento [2].

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Recuperación [6].

Proporción del analito presente o adicionado a una muestra que sirve para evaluar la eficiencia del método de ensayo.

Repetibilidad [3].

Precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de repetibilidad.

Reproducibilidad [3].

Precisión de medida bajo un conjunto de condiciones de reproducibilidad

Robustez [6].

Medida de la capacidad de un método de ensayo de permanecer inalterado por variaciones pequeñas, pero deliberadas, en los parámetros del método y proporciona una indicación de su confiabilidad durante su uso normal.

Selectividad [6].

Capacidad de un método para determinar exacta y específicamente un analito de interés en presencia de otros componentes en la matriz bajo las condiciones de ensayos establecidos y puede ser:

Cualitativa: el grado en el cuál otras sustancias interfieren con la determinación de una sustancia de acuerdo a un procedimiento dado y/o

Cuantitativa: un término usado en conjunto con otros términos (por ejemplo: constante, coeficiente, índice, factor, número) para la caracterización cuantitativa de interferencias.

Sensibilidad [6].

La pendiente de la curva de calibración. Si la curva es efectivamente una “curva”, en lugar de ser una línea recta, entonces la sensibilidad será una función de la cantidad o concentración del analito.

Sesgo [6].

Medida del error sistemático de un procedimiento analítico dado y es la desviación, positiva o negativa, de la media de los resultados analíticos con respecto al valor convencionalmente verdadero.

Validación [2].

Verificación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.

Verificación [2].

Verificación, a través de la aportación de evidencias objetivas, de que se cumplen los requisitos especificados.

Veracidad [3].

Proximidad entre la media de un número infinito de valores medidos repetidos y un valor de referencia.

<<Insertar otras definiciones que apliquen>>.

2.2 Notaciones.

Para propósitos de este documento, se hacen las siguientes consideraciones:

“Laboratorio”: se refiere al laboratorio AOXLAB S.A.S

“Servicios”: para referir a los servicios de ensayo que el Laboratorio ofrece.

“Ítem”: se refiere al elemento o material bajo ensayo.

3. REFERENCIAS.

[1] ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories / Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.

[2] ISO 9000:2015 Quality management systems -- Fundamentals and vocabulary/ Sistemas de gestión de la calidad-- Fundamentos y vocabulario.

[3] VIM: 2008, International vocabulary of metrology -- Basic and general concepts and associated terms.

[4] ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment -- Vocabulary and general principles.

[5] ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system documentation.

[6] NMX-CH-152-IMNC: 2005 Metrología en química-vocabulario

[7] Eurolab España. P.P. Morillas y colaboradores. Guía Eurachem: La adecuación al uso de los métodos analíticos – Una Guía de laboratorio para la validación de métodos y temas relacionados (1ª ed. 2016). Disponible en www.eurachem.org.

[8] MILLER, N. J. y MILLER, J. C.: ESTADÍSTICA Y QUIMIOMETRÍA PARA QUÍMICA ANALÍTICA (4ª ed. 2002). ISBN: 84-205-3514-1

[9] ISO/TR 13843:2000 Water quality — Guidance on validation of microbiological methods.

<<Insertar otras referencias que apliquen, ej. Las normas usadas en el ensayo>>.

4.  DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO A VALIDAR.

<<Insertar una breve descripción del método a validar, como su nombre, principio de operación, norma de referencia utilizada, etc.>>.

Los atributos del método de ensayo fueron evaluados de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de validación o verificación de métodos analíticos PROC-TC-012.

5.  ESPECIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS DEL MÉTODO A VALIDAR.

Las características deseables del método de ensayo <<Insertar el nombre del método analítico, ej.: método para la determinación de plaguicidas organoclorados en agua por cromatografía de gases con detector de captura de electrones>>, fueron consignadas en el numeral 5 del plan de validación FOR-TC-013 Plan de Validación o Verificación de métodos analíticos.

El método en validación debe cumplir con los siguientes requisitos, a fin de que sea considerado como apto o válido para el uso previsto:

<<Insertar los requisitos que debe cumplir el método, ej.:

- Apropiado para la medición de los siguientes plaguicidas: Lindano, Hepatocloro, Epóxido de heptacloro, Dieldrin, etc.

- Características particulares de las sustancias a medir: …

- Tolerancia por cada parámetro a medir: …

- Las matrices sobre las cuales se aplica el método de ensayo.

| PARAMETRO | CRITERIO | UNIDADES |
| --- | --- | --- |
| Intervalo de trabajo | 1.5 – 150 | mg/kg |
| Límite de cuantificación | 1.5% | mg/kg |
| Recuperación de adicionados** | Del 80% al 120% | % |
| Exactitud* (Veracidad) | E. R.% máximo 10% | mg/kg |
| Precisión - repetibilidad | C. V. % máximo 5% | mg/kg |
| Precisión - reproducibilidad | C. V. % máximo 10% | mg/kg |
| Robustez ante el cambio de analista | Robusto |  |

6. DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS O CARACTERÍSTICAS DE VALIDACIÓN.

Los requisitos correspondientes a los parámetros de desempeño evaluados, así como el correspondiente diseño experimental para obtener los resultados que permitieron llevar a cabo la evaluación del método analítico, fueron consignados en el numeral 6 del plan de validación FOR-TC-013 Plan de Validación o Verificación de métodos analíticos.

<<Se determina cada parámetro o característica medida, ej.:

- Porcentaje de recuperación o error relativo

- Límite de detección

- Límite de cuantificación

- Intervalo lineal y de trabajo

- Reproducibilidad

- Repetibilidad

- Sesgo o error

- Incertidumbre

- Sensibilidad

- Selectividad

- Robustez >>.

7. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PARÁMETROS O CARACTERÍSTICAS DE VALIDACIÓN.

A continuación, se muestra la tabla comparativa que muestra los valores de los requisitos a cumplir y los valores obtenidos por la aplicación del método.

| PARAMETRO | CRITERIO DE ACEPTACION | UNIDADES | CUMPLE SI/NO |
| --- | --- | --- | --- |
| <<Insertar los parámetros o características a medir, ej.: | Registrar la tolerancia o valor límite para cada parámetro |  |  |
| Porcentaje de recuperación o error relativo | Ejemplo: 90% - 110% E. R.% máximo 10% | % |  |
| Límite de detección | 0.1 | mg/L |  |
| Límite de cuantificación | 0.5 | mg/L |  |

<<Si se considera apropiado realizar un discusión y análisis de los resultados obtenidos para cada característica de desempeño y/o matriz evaluada…”>>

7.1 RESULTADOS OBTENIDOS POR CADA MATRIZ EVALUADA

Precisión

<<Insertar el resumen y resultados de la evaluación de la precisión.>>

<<Realizar la discusión de los resultados obtenidos para el atributo evaluado>>. <<Repetir esta sección para los demás atributos evaluados de acuerdo con el plan. Ej. Exactitud, límite de cuantificación, etc>>

8. CONCLUSIONES DE LA VALIDACIÓN.

Con base en los resultados obtenidos, la Directora Técnica de AOXLAB S. A. S., declara que el método <<es apto / no es apto, describir las limitaciones en su aplicación, etc.>> para el uso previsto, de acuerdo con los requerimientos establecidos por el laboratorio.

9. INFORME.

El presente informe es aprobado por la Directora Técnica y debe estar disponible para consulta permanente en los archivos correspondientes a este ensayo.

9.1 Firmas del personal de validación.

| Realizó: |  | Revisó: |  | Aprobó: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre y firma Puesto |  | Nombre y firma Puesto |  | Nombre y firma Puesto |

10. RESPONSABILIDADES.

<<Insertar responsabilidades de funciones clave, ej.:>>

<<Comentario→ seleccionar, modificar, eliminar o adicionar la(s) opción(es) que aplique(n) a su Laboratorio, de las siguientes:>>

10.1 Líder de Calidad.

<<Insertar responsabilidades de funciones clave, ej.:>>

<<Comentario→ seleccionar, modificar, eliminar o adicionar la(s) opción(es) que aplique(n) a su Laboratorio, de las siguientes:>>

10.2 Líder de Laboratorio.

<<Insertar responsabilidades de funciones clave, ej.:>>

<<Comentario→ seleccionar, modificar, eliminar o adicionar la(s) opción(es) que aplique(n) a su Laboratorio, de las siguientes:>>

10.3 Analistas.

<<Insertar responsabilidades de funciones clave, ej.:>>

<<Comentario→ seleccionar, modificar, eliminar o adicionar la(s) opción(es) que aplique(n) a su Laboratorio, de las siguientes:>>

<<Insertar otras responsabilidades>>

11. FORMATOS RELACIONADOS.

<<Insertar identificación y nombre de formato, ej. FOR-TC-048 Plan de Validación o Verificación de métodos analíticos.…”>>.

12. ANEXOS.

<<Insertar los anexos que se consideren pertinentes, como por ejemplo registros primarios, cuadro de mando, etc.>>