## Control
|  | POES Procedimiento Estandar de Limpieza |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
|  | AOXLAB S.A.S |  |  | Inicio de vigencia: 2022-11-30
DOCUMENTO CONTROLADO
Autor de documento original: LOGC750219
PROC-TC-174 POES Procedimiento Estandar de Limpieza
Copia controlada No. : 1
| Nombre |  | Puesto o función |  | Firma | Fecha
Elaboró: | Lorena Correa Restrepo |  | Lider de laboratorio |  | YLCR | 2023-05-17
Revisó: | Angela P. Patiño Pérez |  | Directora de de Calidad |  |  | 2023-05-
Aprobó: | Dario Pardo Pardo |  | Director Técnico |  |  | 2023-05-
Localización del documento: |  |  | http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig/
Control de cambios
Estado | Fecha de inicio de vigencia | Revisión | Descripción del cambio realizado | Realizó | Revisó | Aprobó
Activo | 2022-11-30 | 1 | Ninguno (versión original). | LCR | APPP | DPP

## estufa secado 002
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Estufa secado 002 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-10-18
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal o a necesidad
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | zapatos plásticos - bata- gafas o protectores - guantes
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Balde - Sabra - Toalla wypall- cepillo
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable - jabón -alcohol
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Apagar la estufa y desconectar el cable de poder de la red electrica |  |  |  |  | Debe dejar que el equipo se enfrie para realizar la limpieza
2 | Retirar el material que se encuentre dentro de la estufa
3 | Con la ayuda de sabra restregar con agua y jabon neutro, toda la superficie, laterales, interiores exteriores, |  |  |  |  | Aplique de forma moderada la solución limpiadora sobre el paño humedo y no sobre el equipo
4 | Retirar exceso de jabón con ayuda de una toalla wypall humedecida con agua
5 | Secar equipo con una toalla wypall
6 | Aplicar alcohol con ayuda de un aspersor y secar con una toalla wypall. |  |  |  |  | Debe verificarse que al finalizar la limpieza, no se vean puntos de oxido. Si se encuentran estos deben ser limpiados y pulidos de inmediato.
7 | Encender el equipo nuevamente a temperatura de 105 °C
OBSERVACIONES
La preparación del jabón debe realizarse de acuerdo a indicaciones del proveedor Si durante la limpieza identifica algun punto que se encuentre oxidado estregar con esponja de brillo suavemente.
Elabora: |  |  | Revisa: |  | Aprueba:

## Estufa 472
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Estufa 472 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal o a necesidad
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | zapatos plásticos - bata- gafas o protectores - guantes
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Balde - Sabra - Toalla wypall- cepillo
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable - jabón -alcohol
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Apagar la estufa y desconectar el cable de poder de la red electrica.
2 | Retirar el material que se encuentre dentro de la estufa y dejar que se enfrie.
3 | Retirar la cubierta interior de la estufa y las rejillas, la cubierta son dos bandejas metalicas a los lados, una pared posterior y otra pared inferior y la del fondo. Montar laa cubiertas en sentido inverso. |  |  |  |  | La primera vez, pedir capacitacion a lider de mantenimiento, este procedimiento se realiza cada mes
4 | Con la ayuda de sabra limpiar con agua y jabon neutro, toda la superficie internas de la estufa sin tocar la resistencia del fondo y la superior, se limpian los empaques con un trapito humedo con la ayuda del dedo para limpiar la ranuras |  |  |  |  | evitando el exceso de agua
5 | Se limpia la puerta y la parte exterior de la estufa
6 | Retirar exceso de jabón con ayuda de un paño wypall humedecido con agua
7 | Secar equipo con una toalla wypall, Aplicar alcohol y volver a secar con un paño wypall
9 | Se lavan las partes retiradas del equipo en la zona de lavado y se colocan secas de la misma forma que estaban.
9 | Cuando el equipo este bien seco se encien nuevamente
OBSERVACIONES
La preparación del jabón debe realizarse de acuerdo a indicaciones del proveedor Si durante la limpieza identifica algun punto que se encuentre oxidado estregar con esponja de brillo suavemente.
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Mufla 084
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Mufla 084 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-10-18
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal o a necesidad
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | zapatos plásticos - bata- gafas o protectores - guantes
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Balde - Sabra - Toalla wypall- cepillo-brocha
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable - jabón -alcohol
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Realizar la limpieza con el equipo frio y sin muestras
2 | Con la ayuda de una sabra restregar con agua y jabon, toda la superficie exteriores. |  |  |  |  | semanal
3 | Retirar exceso de jabón con ayuda de una toalla wypall humedecida con agua
4 | Antes de encender el equipo, debe limpiar el interior con una brocha para eliminar impurezas que puedan interferir con su trabajo. |  |  |  |  | semanal
OBSERVACIONES
La preparación del jabón debe realizarse de acuerdo a indicaciones del proveedor
Elabora: |  |  | Revisa: |  | Aprueba:

## Karl Fisher 255
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO TITULADOR TITROLINE (Karl Fisher) 255 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal o a necesidad
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | zapatos plásticos - bata- gafas o protectores - guantes
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Balde - Sabra - Toalla wypall- cepillo
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable - jabón -alcohol-metanol del Karl Fisher
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Se devuelve a la botella la solucion titulante que esta en la bureta, siendo muy cuidadosa de no contaminar el reactivo y se le pone la tapa del proveedor. |  |  |  |  | mensual
2 | En un beaker se adiciona metanol y se succiona por el lado de la jeringa donde ingresa el titulante, con la opcion de enjuagar
3 | Se pasa el metanol hasta purgar todo el sistema
4 | se vuelve a colocra el titulan como estaba inicialmete y se purga el sistema con este
5 | Se limpia el equipo con ayuda de un trapo y alcohol por fuera, el vaso se lava, se seca . Se retira la silica hidratada de la parte superior del reactivio y del vaso. Se cambia por la regenerada. Si es necesario se usa jabon y agua en las partes que no afecten el sistema interno del equipo |  |  |  |  | semanal o antes de cada uso
6 | Retirar exceso jabon, agua y alcohol con ayuda de una toalla wypall humedecida con agua
7 | Secar equipo con una toalla wypall
OBSERVACIONES
La preparación del jabón debe realizarse de acuerdo a indicaciones del proveedor
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Desecador 234
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO DESECADOR 234 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal o a necesidad
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | zapatos plásticos - bata- gafas o protectores - guantes
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Balde - Sabra - Toalla wypall
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable - jabón -alcohol
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Se retiran la silica y las muestras del desecador, colocando las muestrasque necesitan estar libre de humedad en el deseador 109
2 | Se desmontan las bandejas internas y se limpian con esponja y jabon neutro se retira exceso jabon, agua y alcohol con ayuda de una toalla wypall humedecida con agua.
3 | Se limpian las paredes externas e internas del desecador
4 | Retirar exceso de jabón con ayuda de una toalla wypall humedecida con agua
5 | Se colocan las bandejas y se deja que el desecador termine de secarse y se adiciona silica gel regenerada en la bandeja de acero inoxidable destinada a este fin.
OBSERVACIONES
La preparación del jabón debe realizarse de acuerdo a indicaciones del proveedor
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Meson Balanza 006
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO MESON DE BALANZA 006 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal o a necesidad
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | zapatos plásticos - bata- gafas o protectores - guantes
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Balde - Sabra - Toalla wypall
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable - jabón lavaloza-alcohol
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Con ayuda de un trapo mojado se humedece toda la mesa, luego se frota con esponja y jabon neutro o jabon alcalino, hasta retirar la suciedad.
2 | Se retira el exceso jabon con agua y un paño wypall.
3 | Se aplica alcohol al 70% y se seca con un paño.
OBSERVACIONES
La preparación del jabón debe realizarse de acuerdo a indicaciones del proveedor
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Cabina Extractora
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO cabina Extractora |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal o a necesidad
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Esponja - toalla de papel
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable - jabón
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Apagar y desocupar la cabina extractora
2 | Con un toalla de papel seca desechable limpiar los posibles residuos presentes en el mesón de la cabina
3 | Con jabon neutro y un paño realizar la limpieza a la parte superior de la cabina los lados y la venta. |  |  |  |  | Para poder hacer una óptima limpieza del techo de la cabina es necesario que la persona que realice esta limpieza introduzca parte de su torzo dentro de esta. Tener cuidado al realizar esta actividad ya que se pueden desprender partículas de las ranuras del techo y caer sobre los ojos.
4 | Se retira el exceso jabon con agua y un paño wypall.
OBSERVACIONES
La preparación del jabón debe realizarse de acuerdo a indicaciones del proveedor
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Digestor microondas
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Digestor microondas |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal o a necesidad
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable - jabón
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Encender el digestor, abrir la puerta y apagar el equipo. |  |  |  |  | Se apaga el equipo para evitar incidentes
2 | Sacar el rotor completamente.
3 | Remover la lámina protectora de la base del digestor.
4 | Con una toalla de papel húmeda con agua/jabón, limpiar el digestor y sus partes. |  |  |  |  | Tener cuidado de no golpear los sensores de temperatura en la base y pared izquierda del digestor.
5 | Con una toalla de papel húmeda, limpiar el exceso de jabón. Repetir esta acción hasta que se verifique que la parte interna del digestor quede libre de jabón.
6 | Repetir el procedimiento para la parte externa del equipo |  |  |  |  | Si la carcasa externa del digestor se encuentra manchada, se puede emplear crema desmanchante, tener en cuenta el modo de uso de la crema.
OBSERVACIONES
La preparación del jabón debe realizarse de acuerdo a indicaciones del proveedor
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Baño refrigerante - ICP
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Baño refrigerante- ICP |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal o a necesidad
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable - jabón
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Con una toalla de papel húmeda con agua/jabón limpiar la carcasa del baño refrigerante
5 | Con una toalla de papel húmeda, limpiar el exceso de jabón
OBSERVACIONES
La preparación del jabón debe realizarse de acuerdo a indicaciones del proveedor
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## ICP
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO ICP |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal o a necesidad
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable - jabón
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1
2 | Con una toalla de papel húmeda con agua/jabón limpiar la carcasa del equipo.
3 | Con una toalla de papel húmeda, limpiar el exceso de jabón
4 | Con una toalla de papel seca eliminar la humedad de la superficie del equipo |  |  |  |  | Las partes internas del equipo llevan un procedimiento de limpieza diferente
OBSERVACIONES
La preparación del jabón debe realizarse de acuerdo a indicaciones del proveedor
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Nebulizador y cámara- ICP
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Nebulizador y cámara ICP |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal o a necesidad
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1
2 | En un vaso de precipitados de 600 mL agregar 400 mL de ácido nítrico al 10% en agua tipo I
3 | Colocar dentro de la solución del vaso de precipitados las partes a lavar
4 | Dejar por 8 horas dentro de esta solución
5 | Retirar las partes de la solución de ácido nítrico y enjuagarlas con abundante agua potable |  |  |  |  | Desechar la solución de ácido nítrico del 10% en la caneca de residuos de ICP (lodos ácido)
6 | Purgar las partes con agua tipo I
7 | Colocarlas sobre una toalla de papel y dejar secar al ambiente para poderlas usar
OBSERVACIONES
La preparación del jabón debe realizarse de acuerdo a indicaciones del proveedor
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Antorcha ICP
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Antorcha ICP |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal o a necesidad
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable - jabón
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1
2 | En una probeta de 100 mL agregar 80 mL de agua regia
3 | Colocar dentro de la solución de la probeta la antorcha |  |  |  |  | Tener cuidado de no soltarla antes de que toque el fondo de la probeta
4 | Dejar por 8 horas dentro de esta solución
5 | Retirar las partes de la solución y enjuagarlas con abundante agua potable |  |  |  |  | Desechar la solución de ácido nítrico del 10% en la caneca de residuos de ICP (lodos ácido)
6 | Con un escobillon lavar con agua/jabón la antorcha para retirar los residuos de la solución de agua regia
5 | Enjuagarlas con abundante agua potable
7 | Purgar las partes con agua tipo I
8 | Colocar la antocha dentro de la estufa a 100 °C para secarla. |  |  |  |  | Se recomienda colocar la antorcha dentro de una vaso de precipitados
OBSERVACIONES
La preparación del jabón debe realizarse de acuerdo a indicaciones del proveedor
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## HPLC 0207
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO HPLC 0207 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal prefriblemente el primer día de la semana
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Beaker 100mL, 1000mL
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua destilada, agua potable, jabón neutro, Isopropanol, alcohol 70%
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Desmontar los reservorios o frascos Schott de las líneas (A, B,C, D y lavado de pistones) del HPLC ubicados en la parte superior.
2 | Desechar el contenido de los reservorios que sea agua y soluciones acuosas. Los reservorios que contengan metanol y acetonitrilo depositar cada solvente en un beaker acorde con la cantidad de volumen.
3 | Lavar los resevorios con agua y jabón neutro, purgar cada reservorio primero con agua destilada y luego con el solvente que lo va a contener.Línea A: agua, Línea B: acetonitrilo, Línea C: metanol, Línea D: agua, línea lavado de pistones: isopropanol 10%
4 | Retirar de las líneas A, B, C y D los buzos, ponerlos en un beaker de 100mL y adicionar isopropanol puro hasta que los buzos queden totalmente sumergidos y en poner en sonicador por 10 min. Transcurrido este tiempo descartar el isopropanol en solventes contaminados y volver a poner los buzos en cada línea del HPLC.
5 | Filtrar a través de filtro de Nylon de 0,22um con ayuda de una bomba y equipo de filtración al vacío cada solvente de cada línea por separado, lavando y purgando debidamente el equipo de filtración después de cada solvente.
6 | Volver a hacer montaje de reservorios con solventes en la línea correspondiente y proceder a purgar desde el software LabSolutions. Este paso lo debe realizar sólo el personal capacitado en el manejo del equipo.
7 | Con ayuda de alcohol al 70% y una toalla de papel, hacer limpieza de toda la parte externa del equipo HPLC. Si es necesario hacer una limpieza más exhaustiva con ayuda de frotex.
OBSERVACIONES
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Baño maría-sonicador 254
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO BAÑO MARÍA-SONICADOR 254 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal prefriblemente el primer día de la semana y a necesidad.
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel, balde de plástico
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable, jabón neutro, alcohol al 70%
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Retirar la tapa y compartimiento interno del baño maría-sonicador.
2 | Abrir la llave que se encuentra en el costado derecho del equipo y con ayuda de un balde de plastico recibir el agua que sale de este.
3 | Con ayuda de una toalla de papel y jabón neutro estregar suavemente el interior del equipo, la tapa y el compartimiento retirado en la etapa 1.
4 | Retirar con abundante agua todos los resíduos de jabón.
5 | Con alcohol al 70% hacer desinfección de las partes externa e internas del equipo.
OBSERVACIONES
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Vortex 491
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO VORTEX 491 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal prefriblemente el primer día de la semana
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel, toalla de tela
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable, jabón neutro, alcohol al 70%
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Desconectar el vortex de la fuenta electrica.
2 | Con ayuda de agua y jabón hacer limpeza del equipo.
3 | Retirar exceso de jabón ayuda de una toalla húmeda.
4 | Desinfectar usando alcohol al 70%
5 | Si se requiere realizar una limpieza interna esta debe solicitarse al lider de mantenimiento.
OBSERVACIONES
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Bomba lavado de columnas 495
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO BOMBA LAVADO COLUMNAS 495 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal prefriblemente el primer día de la semana
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel, toalla de tela
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Frotex, alcohol al 70%
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Desconectar la bomba de lavado de columnas de la fuente electrica.
2 | Con ayuda de una esponja humedecida con agua y frotex hacer limpeza suavemente de toda la parte externa del equipo.
3 | Con una toalla de tela humedecida con agua retirar el exceso de frotex.
4 | Desinfectar con alcohol al 70%.
5
OBSERVACIONES
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Bomba vacío 185
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO BOMBA VACÍO 185 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal prefriblemente el primer día de la semana
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel, toalla de tela
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Frotex, alcohol al 70%
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Desconectar la bomba vacío de la fuente electrica.
2 | Con ayuda de una esponja humedecida con agua y frotex ( o jabón) hacer limpeza suavemente de toda la parte externa del equipo.
3 | Con una toalla de tela humedecida con agua retirar el exceso de frotex.
4 | Desinfectar con alcohol al 70%.
OBSERVACIONES
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Mesón intermedio 148
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO MESÒN INTERMEDIO 148 Y MESONES HPLC Y GC |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal prefriblemente el primer día de la semana
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel, toalla de tela, sabra
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Frotex, alcohol al 70%
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Retirar material y reactivos que se puedan encontrar en esta.
2 | Con una mezcla de agua/jabón alcalino refregar el mesón hasta que se haya retirado la mayor cantidad de manchas.
3 | Con una toalla humedecida retirar por completo el jabón alcalino del mesón. |  |  |  |  | Esta actividad se debe hacer usando guantes ya que el jabón alcalino es bastante corrosivo y agresivo.
4 | Desinfectar con ayuda de alcohol al 70%
OBSERVACIONES
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Cromatografo de gases masas 425
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Cromatografo de gases masas 425 y automuestreador 427 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza cada 15 días
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel, toalla de tela, sabra
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Frotex, alcohol al 70%
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Retirar los modulos de inyección y viales que se encuentren en el automuestreador. |  |  |  |  | Tener especial cuidado al momento de retirar los modulos de inyección, cuidando en todo momento la integridad de las jeringas, de igual manera tener cuidado con el protector del Headspace.
2 | Con ayuda de alcohol al 70% y una toalla de papel, hacer limpieza de toda la parte externa del equipo. Si es necesario hacer una limpieza más exhaustiva con ayuda de frotex. |  |  |  |  | Tener cuidado retirando la tapa del cromatografo, ya que esta se puede quebrar con facilidad. Tener cuidado con el puerto de inyección ya que esté permanece a temperaturas entre 250 °C y 300 °C.
3 | Con la ayuda de una toalla de papel impregnada con un poco de alchol al 70, hacer limpieza delicadamente del horno del cromatografo. |  |  |  |  | Tener especial cuidado si se tiene la columna montada, ya que esta se puede partir facilmente. La toalla no puede tener exceso de etanol, ya que esto podria interferir en los análisis.
4 | Con la ayuda de una toalla de papel realizar la limpieza de la cámara de ionización del masas, la limpieza se debe de hacer de la forma mas delicada y externa posible. |  |  |  |  | La limpieza se debe de hacer de forma muy cuidadosa evitando tocar cualquier parte interna de la cámara, no se debe de permitir que el polvo entre en la cámara.
OBSERVACIONES
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Bomba de aceite gases masas 428
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Bomba de aceite gases masas 428 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza cada 15 días
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel, toalla de tela, sabra
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Frotex, alcohol al 70%
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Con ayuda de alcohol al 70% y una toalla de papel, hacer limpieza de toda la parte externa del equipo. Si es necesario hacer una limpieza más exhaustiva con ayuda de frotex. |  |  |  |  | Para llevar a cabo esta limpieza se recomienda que el cromatografo de gases masas se encuentre apagado, esto con el fin de prevenir que se desconecte la bomba y pueda dañar el equipo.
2 | En caso de que se deba de cambiar el aceite de la bomba, solicitar ayuda del lider de mantenimiento. Realizar una limpieza de las conexiones entre la bomba y el filtro.
3
4
OBSERVACIONES
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Meson GCMS 432 cajones 440
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO MESÓN GASES MASAS 432 Y CAJONES 440 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal prefriblemente el primer día de la semana
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel, toalla de tela, sabra
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Frotex, alcohol al 70%
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Retirar material y reactivos que se puedan encontrar en esta.
2 | Con una mezcla de agua/jabón alcalino refregar el mesón hasta que se haya retirado la mayor cantidad de manchas.
3 | Con una toalla humedecida retirar por completo el jabón alcalino del mesón. |  |  |  |  | Esta actividad se debe hacer usando guantes ya que el jabón alcalino generar quemaduras y resequedad.
4 | Desinfectar con ayuda de alcohol al 70%
OBSERVACIONES
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## UPS GCMS 422
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO UPS GASES MASAS 422 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza cada 15 días
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel, toalla de tela, sabra
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Frotex, alcohol al 70%
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Con ayuda de alcohol al 70% y una toalla de papel, hacer limpieza de toda la parte externa del equipo. Si es necesario hacer una limpieza más exhaustiva con ayuda de frotex. |  |  |  |  | Mover la UPS con mucho cuidado para realizar la limpieza.
2
3
4
OBSERVACIONES
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Ultrasonicador 128
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO ULTRASONICADOR 128 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza cada 15 días
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel, toalla de tela, sabra
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Frotex, alcohol al 70%
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Desconectar el equipo de la corriente electrica.
2 | Con ayuda de alcohol al 70% y una toalla de papel, hacer limpieza de toda la parte externa del equipo e interna del equipo. Si es necesario hacer una limpieza más exhaustiva con ayuda de frotex. |  |  |  |  | Tener cuidado con el punzón del equipo, realizar la limpieza suavemente.
3
4
OBSERVACIONES
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Autodestilador Kjeldahl 154
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Autodestilador Kjeldahl 154 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-10-18
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Después de casa uso
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - Bata - Gafas o Protectores - Guantes
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Sabra - Toalla wypall - Cepillo
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable - Jabón - Frotex
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Apagar el equipo
2 | Iniciar limpieza con toalla wypall húmeda |  |  |  |  | Retirar cualquier residuo de Hidróxido de Sodio o Ácido Bórico.
3 | Las superficies que tengan manchas, limpiarlas usando una sabra con jabón o frotex |  |  |  |  | Tener cuidado de no rayar el display o la puerta.
4 | Con un cepillo limpiar el carril de la puerta y los bordes del equipo donde quede hidróxido de sodio o ácido bórico
5 | Limpiar las rejillas de la base o lavarlas si es necesario
6 | Limpiar todo el equipo con una toalla wypall hasta retirar todo el jabón
7 | Limpiar los recipientes de agua, ácido bórico e hidróxido de sodio con agua y jabón, evitando contaminar los reactivos que hay en su interior.
OBSERVACIONES
Evite en todo momento que el equipo quede con residuos de hidróxido de sodio o ácido bórico, ya que estos pueden ocasionar manchas en el equipo. Procure limpiar el equipo toda vez que se evidencie un derrame.
Elabora: |  |  | Revisa: |  | Aprueba:

## Dispensador 259
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Dispensador 259 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-10-18
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Quincenal
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - Bata - Gafas o Protectores - Guantes
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Sabra - Toalla wypall - Toalla de papel
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable - Frotex - Alcohol
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Iniciar limpieza con una toalla wypall húmeda.
2 | Retirar las manchas con una sabra y frotex.
3 | Limpiar el jabón con una toalla húmeda hasta eliminar el exceso.
4 | Con una toalla de papel y alcohol limpiar todo el dispensador.
OBSERVACIONES
Tener especial cuidado al realizar la limpieza del dispensador, debido a que pueden quedar residuos de ácido sulfúrico y ocasionar quemaduras.
Elabora: |  |  | Revisa: |  | Aprueba:

## Digestor de Grafito 431
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Digestor de Grafito 431 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-10-18
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Después de casa uso
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - Bata - Gafas o Protectores - Guantes
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Escobillón - Toalla wypall - Brocha
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable - Jabón Desengrasante
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Apagar el equipo y desconectarlo.
2 | Iniciar limpiando con una toalla wypall húmeda toda la superficie del equipo. |  |  |  |  | No limpiar el grafito con la toalla húmeda.
3 | Enjuagar con agua la flauta después de cada digestión.
4 | Lavar la flauta cada 15 días usando jabón desengrasante y dejar remojando. Retirar la suciedad interna con un escobillón y enjuagar con abundante agua. |  |  |  |  | Tener cuidado con la flauta de no quebrarla.
5 | Limpiar el grafito con una brocha para retirar la suciedad. |  |  |  |  | Tener cuidado con dejar caer agua.
OBSERVACIONES
Poner siempre la tapa de la flauta para evitar derrames de ácido sulfúrico en el equipo.
Elabora: |  |  | Revisa: |  | Aprueba:

## Mesón Baño María-pH Metro 71
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Mesón Baño María-pH Metro 71 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-10-18
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Diario
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - Bata - Gafas o Protectores - Guantes
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Sabra - Toalla wypall - Toalla de papel - Lija
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable - Jabón de loza - Jabón alcalino - Alcohol
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Retirar todos los objetos que estén encima de la mesa y dejarla despejada.
2 | Iniciar la limpieza con agua - jabón alcalino y con ayuda de una sabra estregar la superficie de la mesa hasta retirar la suciedad y manchas.
3 | Limpiar el jabón con una toalla húmeda hasta eliminar el exceso.
4 | En dado caso, si no se retiran las manchas, repetir los pasos anteriores usando jabón de loza y lija hasta eliminar completamente las manchas.
5 | Por último, limpiar toda la superficie con alcohol y una toalla de papel.
OBSERVACIONES
Evitar el derrame de ácido encima de la mesa para evitar generar manchas negras, que son difíciles de retirar.
Elabora: |  |  | Revisa: |  | Aprueba:

## Scrubber 151
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Scrubber 151 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-10-18
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | A necesidad
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - Bata - Gafas o Protectores - Guantes
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Esponja - Toalla wypall - Toalla de papel - Escobillones
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable - Jabón desengrasante o Jabón alcalino
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
Limpieza Interna | [5 empty] | Limpieza de los recientes lavadores de gases, mangueras y carbón
1 | Apagar y desconectar el equipo
2 | Destapar todos los recipientes y descartar las soluciones en residuos de ácidos y bases
3 | Lavar todos los recipientes y sus partes internas con jabón y una esponja, hasta retirar toda la suciedad y residuos que hayan quedado adheridos a las partes internas.
4 | Enjuagar con abundante agua hasta retirar todo el jabón
5 | Sacar el carbón del reciente contenedor y llevarlo a un beaker de 1 L. Adicionar agua y jabón para lavarlo; enjuagar con abundante agua para eliminar el jabón que haya quedado. Secar en estufa.
6 | Lavar todas las mangueras del equipo con jabón y un escobillón, procurando siempre retirar toda la suciedad o residuos que hayan quedado en su interior.
Limpieza Externa
1 | Iniciar limpieza con una toalla wypall húmeda.
2 | Retirar las manchas con una sabra y frotex.
3 | Limpiar el jabón con una toalla húmeda hasta eliminar el exceso.
OBSERVACIONES
Al realizar la limpieza interna del equipo se deben cuidar y no perder ninguna de sus partes, como también pedir ayuda al líder de mantenimiento si no se cuenta con el conocimiento a la hora de armar el equipo. Con estos se puede evitar daños internos del motor debido a una mala conexión en la mangueras o alguna de sus partes.
Elabora: |  |  | Revisa: |  | Aprueba:

## Titulador Potenciométrico 152
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Titulador Potenciométrico 152 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-10-18
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Después de cada uso
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - Bata - Gafas o Protectores - Guantes
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Esponja - Toalla wypall - Toalla de papel
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable - Frotex - Alcohol
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Apagar el equipo y desconectarlo.
2 | Iniciar limpieza con una toalla wypall húmeda.
3 | Si se observan manchas, retirarlas con ayuda de una esponja y frotex.
4 | Limpiar el jabón con una toalla húmeda hasta que quede completamente limpio.
5 | Por último, limpiar el display y la bureta con alcohol y una toalla de papel.
OBSERVACIONES
Elabora: |  |  | Revisa: |  | Aprueba:

## Espectrofluorimetro 072
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO ESPECTROFLUORÍMETRO 072 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Alcohol 70%
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Encender el equipo, esperar hasta que este realice su rutina automatica de calibración, la cual tiene una señal sonora. |  |  |  |  | Tener cuidado, la portaplaca es expulsada.
2 | Con una toalla de papel húmeda con alcohol al 70% limpiar la carcasa del equipo. |  |  |  |  | Tener cuidado con los stickers de calibración
3 | Levantar la tapa externa (portafiltros) del espectrofluorimetro y verificar que no haya material particulado (polvo). |  |  |  |  | En caso de tener material particulado, informar al líder de mantemiento y seguir el paso a paso sugerido.
4 | Verificar en la parte trasera del equipo que el ventilador este funcionando de la manera correcta y verificar que no haya material particulado (polvo). |  |  |  |  | En caso de tener material particulado, informar al líder de mantemiento y seguir el paso a paso sugerido.
5 | Con una toalla de papel seca eliminar la humedad de la superficie del equipo |  |  |  |  | Las partes internas del equipo llevan un procedimiento de limpieza diferente.
OBSERVACIONES
Para la verificación de un buen uso del equipo se debe realizar un check list semanal
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Equipo de respirabilidad 299
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO EQUIPO DE RESPIRABILIDAD 299 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza después de cada uso.
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Alcohol 70%
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | El dispositivo está apagado y desconectado de la red eléctrica
2 | Con una toalla de papel húmeda con alcohol al 70% limpiar la carcasa del equipo. |  |  |  |  | Tener cuidado con los stickers de calibración y los cables que están externamente en el equipo.
3 | Verificar en la parte trasera del equipo que el ventilador este funcionando de la manera correcta y verificar que no haya material particulado (polvo). |  |  |  |  | En caso de tener material particulado, informar al líder de mantemiento y seguir el paso a paso sugerido.
4 | Con una toalla de papel seca eliminar la humedad de la superficie del equipo. |  |  |  |  | Las partes internas del equipo llevan un procedimiento de limpieza diferente.
OBSERVACIONES
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Controlador Spectra 282
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO CONTROLADOR SPECTRA 282 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza después de cada uso.
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Alcohol 70%
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Conectar el equipo al toma corriente, encender y verificar su funcionamiento.
2 | Con una toalla de papel húmeda con alcohol al 70% limpiar la carcasa del equipo. |  |  |  |  | Tener cuidado con los stickers de calibración.
3 | Verificar que el sensor que expulsa el chorro de sangre sintetica este funcionando correctamente. |  |  |  |  | En caso contrario, informar al líder de mantemiento y seguir el paso a paso sugerido.
4 | Con una toalla de papel seca eliminar la humedad de la superficie del equipo.
OBSERVACIONES
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Valvula EFD 754-281
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO VÁLVULA EFD 754 - 281 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza después de cada uso.
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Alcohol 70%
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | El dispositivo está apagado y desconectado de la red eléctrica
2 | Con una toalla de papel húmeda con alcohol al 70% limpiar cada uno de los compartamientos.
3 | Con una toalla de papel seca eliminar la humedad de la superficie del equipo.
OBSERVACIONES
Evitar que le caiga humedad al equipo.
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Tanque 615D -280
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO VÁLVULA EFD 754 - 281 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza después de cada uso.
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Alcohol 70%
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Limpiar el recipiente del interior del tanque con un paño húmedo, si el líquido utilizado sale del recipiente hacia las paredes internas del tanque limpiar inmediatamente para evitar daños.
2 | El dispositivo está conectado y listo para su uso.
3 | Purgar la válvula con el tanque presurizado para sacar alguna suciedad del interior de la válvula.
4 | Limpiar con un paño húmedo el o´ ring de sellado.
OBSERVACIONES
Evitar derrames dentro del tanque. Despues de cada uso, el recipiente dentro del tanque debe quedar completamente limpio y seco.
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Vortex 491 (2)
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO VORTEX 491 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza después de cada uso.
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Alcohol 70%
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | El dispositivo está apagado y desconectado de la red eléctrica
2 | Con una toalla de papel húmeda con alcohol al 70% limpiar cada uno de los compartamientos.
3 | Con una toalla de papel seca eliminar la humedad de la superficie del equipo.
OBSERVACIONES
Al momento de homogenizar muestras, evitar que le caiga humedad al equipo.
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Meson Tapabocas
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO MESON EQUIPO DE RESPIRABILIDAD/SANGRE SINTETICA |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza diaria.
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Alcohol 70%
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Desocupar cada uno de los compartimientos y mesones.
2 | Con una toalla de papel húmeda con alcohol al 70% limpiar cada uno de los compartamientos.
3 | Con una toalla de papel seca eliminar la humedad de la superficie del equipo. |  |  |  |  | Acomodar los insumos.
OBSERVACIONES
En cada limpieza, organizar de manera adecuada cada uno de los insumos en los compartimiento, evitando que estos puedan caerse.
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Meson ICP-Espectrofu
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO MESON ICP/ESPECTROFLUORIMETRO |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza diaria.
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Alcohol 70%
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Desocupar cada uno de los compartimientos y mesones.
2 | Con una toalla de papel húmeda con alcohol al 70% limpiar cada uno de los compartamientos.
3 | Con una toalla de papel seca eliminar la humedad de la superficie del equipo. |  |  |  |  | Acomodar los insumos.
OBSERVACIONES
En cada limpieza, organizar de manera adecuada cada uno de los insumos en los compartimiento, evitando que estos puedan caerse.
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Gabinetes de Kits-Microbiol 419
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO GABINETE DE KITS/MICROBIOLOGIA |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza mensual o a necesidad.
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Alcohol 70%
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Desocupar cada uno de los compartimientos.
2 | Con una toalla de papel húmeda con alcohol al 70% limpiar cada uno de los compartamientos.
3 | Con una toalla de papel seca eliminar la humedad de la superficie del equipo. |  |  |  |  | Acomodar los insumos.
OBSERVACIONES
En cada limpieza, organizar de manera adecuada cada uno de los insumos en los compartimiento, evitando que estos puedan caerse.
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Compresor Silver Line 102
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO COMPRESOR SILVER LINE 102 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-11-30
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza después de cada uso.
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | Zapatos plásticos - bata- gafas de protección - guantes de nitrilo
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla de papel
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Alcohol 70%
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Conectar el equipo al toma corriente, encender y verificar su funcionamiento.
2 | Con una toalla de papel húmeda con alcohol al 70% limpiar la carcasa del equipo. |  |  |  |  | Tener cuidado con los stickers de calibración.
3 | Verificar que el equipo no este derramando aceite. |  |  |  |  | Limpiar el exceso de aceite. En caso contrario, informar al líder de mantemiento y seguir el paso a paso sugerido.
4 | Con una toalla de papel seca eliminar la humedad de la superficie del equipo.
OBSERVACIONES
Elabora: Analista laboratorio |  |  | Revisa: Directora de calidad |  | Aprueba: Director técnico

## Baño serologico 522
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Estufa secado 002 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-10-18
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal o a necesidad
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | zapatos plásticos - bata- gafas o protectores - guantes
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Balde - Sabra - Toalla wypall- cepillo- toalla de papel
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable - jabón
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | El dispositivo está apagado y desconectado de la red eléctrica |  |  |  |  | Debe dejar que el equipo se enfrie para realizar la limpieza
2 | Vacíe por completo el líquido para baños.
3 | Con la ayuda de sabra restregar con agua y jabon, toda la parte interna del baño. |  |  |  |  | Aplique de forma moderada la solución limpiadora sobre el paño humedo y no sobre el equipo
4 | Retirar exceso de jabón con ayuda de una toalla wypall humedecida con agua.
5 | Adicionar un poco de agua limpia y drenarla, con el fin de retirar toda el agua contaminada con jabon. Secar equipo con una toalla wypall.
6 | Limpie la superficie de la cubeta y de la carcasa del termostato con un trapo húmedo.
7 | Adicionar agua limpia hasta el tope máximo establecido. |  |  |  |  | El equipo está limpio.
OBSERVACIONES
La preparación del jabón debe realizarse de acuerdo a indicaciones del proveedor Si durante la limpieza identifica algun punto que se encuentre oxidado estregar con esponja de brillo suavemente.
Elabora: |  |  | Revisa: |  | Aprueba:

## BOMBA DE VACÍO FIBRA
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Bomba de vacío (fibras) |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-10-18
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analista Laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal o a necesidad
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | zapatos plásticos - bata- gafas o protectores - guantes
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla wypall - servilletas scott
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Alcohol
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Desconectar la bombas del manyfold y el conector de luz.
2 | Limpiar por todos los lados y cables con las serviletas. |  |  |  |  | Esto se realiza para retirar todo el aceite que tenga por los alrededores.
3 | Aplicar alcohol a la toalla wypall y limpiar toda la bomba y cables nuevamente.
4 | Enrollar los cables en la manija de la bomba y poner a un lado hasta que se necsite de nuevo. |  |  |  |  | Dejar una toalla wypall o servilletas scott debajo de la bomba cuabdo se esté usando, estas recibirán el aceite que ella libere y no se regará tanto en el suelo.
OBSERVACIONES
Revisar siempre que el aceite de la bombas esté en un buen nivel, así se evitará recalentamiento es ésta.
Elabora: |  |  | Revisa: |  | Aprueba:

## BAÑO SEROLÓGICO FIBRA
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Baño serológico (fibras) |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-10-18
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analista laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal o a necesidad
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | zapatos plásticos - bata- gafas o protectores - guantes
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Balde - Toalla wypall
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable - alcohol
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | vaciar el agua que contenga el baño vertiéndola en el balde.
2 | sacar el calentador. |  |  |  |  | tener mucho cuidado al momento de sacar el calentador ya que este es sensible y se puede averiar.
3 | con la toalla wypall secar el resto de humedad haciendo a la vez limpieza.
4 | Retirar exceso de jabón con ayuda de una toalla wypall humedecida con agua.
5 | Hacer desinfección con alcohol al 70% y una toalla wypall.
6 | Colocar nuevamente el calentador. |  |  |  |  | Verificar que este quede bien colacado y no tenga riesgo de moverse de su punto.
7 | Llenar nuevamente el baño con agua totalmente limpia.
OBSERVACIONES
Elabora: |  |  | Revisa: |  | Aprueba:

## DESECADOR DE HUMEDAD 109
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO desecador de humedad 109 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-10-18
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analista Laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza quincenal
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | zapatos plásticos - bata- gafas o protectores - guantes
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Servilletas scott - beaker
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Alcohol - silica en gel
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Retirar todo lo que haya en esta |  |  |  |  | Ya que el desecador cogerá humedad se debe retirar todo para otro desecador evitando que las muestras o reactivos se dañen
2 | Retirar la silica y ponerla en un beaker para ponerla en la esturfa de secado a 103 °C. |  |  |  |  | Esto se realiza para recuperar el secado de la sílica y pueda continuar con su funcionamiento.
3 | Con una servilleta untada de alcohol al 70% limpiar por dentro y por fuera el desecador.
4 | Agregar silica totalemnte seca nuevamente. |  |  |  |  | Se sabe que la silica cumple con las características para el secado si está de color azúl rey, d elo contario no está seca totalmente o ya caducó su tiempo útil.
5 | Poner la tapa en el desecador asegurando que esté quede bien tapado.
OBSERVACIONES
Segurarse que el descador esté cumpliendo bien su funcionamiento en aislamiento de humedad para no tener pédidas y resultados erróneos en los análisis.
Elabora: |  |  | Revisa: |  | Aprueba:

## ESTUFA DE SECADO 002
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Estufa secado 002 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-10-18
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analista laboratorio |  |  |  | Se realiza limpieza semanal o a necesidad
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | zapatos plásticos - bata- gafas o protectores - guantes
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Balde - Sabra - Toalla wypall- cepillo
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Agua potable - jabón - alcohol - frotex
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Apagar la estufa |  |  |  |  | Debe dejar que el equipo se enfrie para realizar la limpieza
2 | Retirar el material que se encuentre dentro de la estufa
3 | Con la ayuda de sabra restregar con agua y jabon, toda la superficie, laterales, interiores exteriores. |  |  |  |  | Aplique de forma moderada la solución limpiadora sobre el paño humedo y no sobre el equipo, también tener en cuenta que no se debe restregar muy fuerte sobre las resistencias de la estufa ya que esto puede alterar su funcionalidad al cxalentar.
4 | Retirar exceso de jabón con ayuda de una toalla wypall humedecida con agua
5 | Secar equipo con una toalla wypall |  |  |  |  | Asegurarse de retirar todo el jabón que haya en esta.
6 | Aplicar alcohol con ayuda de un aspersor y dejar secar |  |  |  |  | Debe verificarse que el alcohol se evapore totalmente para encender nuevamente la estufa, el alcohol se le aplica al trapo limpiador y no a la estufa.
7 | Encender el equipo nuevamente a temperatura de 103 °C
OBSERVACIONES
La preparación del jabón debe realizarse de acuerdo a indicaciones del proveedor Si durante la limpieza identifica algun punto que se encuentre oxidado estregar con lija suavemente.
Elabora: |  |  | Revisa: |  | Aprueba:

## mufla 514
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Mufla multipropósito 514 |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-10-18
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
Analistas de Laboratorio |  |  |  | Mensual
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | zapatos plásticos - bata- gafas o protectores - guantes
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla wypall
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Alcohol
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Apagar la estufa. |  |  |  |  | Esperar que esté totalmente fría para realizar la limpieza.
2 | Con la toalla wypall limpiar tanto por dentro como por fuera para retirar el polvo y si se ha regado cenizas dentro de ésta.
3 | Aplicar alcohol al 70% para desinfectar con la ayuda de la toalla wypall |  |  |  |  | Esperar que se evapore totalmente el acohol antes de encender nuevamente la mufla.
OBSERVACIONES
De ser necesario limpiar con jabón y esónja por fuera la mufla, de lo contrario solo como se describe en el paso a paso.
Elabora: |  |  | Revisa: |  | Aprueba:

## manyfold
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Manyfold (fibras) |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-10-18
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
GERALDINE QUINTERO BODER |  |  |  | Se realiza limpieza quincenal
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | zapatos plásticos - bata- gafas o protectores - guantes
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla wypall - balde - jabón - cepillo largo
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Alcohol - agua potable - jabón neutro
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Verificar que no esté conectado con la bomba.
2 | Desarmar el manyfold. |  |  |  |  | Para esto se desenrosca las uniones que lo sujetan.
3 | Hacer primero una limpieza con solo agua para eliminar residuos si los tiene.
4 | Con un sepillo largo y jabón, estregar todas sus piezas en el interior. |  |  |  |  | Es importante estregar bien para retirar mugre que pueda tener por dentro y suciedad generada por las filtraciones.
5 | Limpiar nuevamente con agua para retirar el jabón.
6 | Limpiar por fuera con una toalla wypall humeda para retirar polvo y suciedad que pueda tener este.
7 | Secar lo mejor que se pueda para evitar que se oxide el manyfold en el interior.
OBSERVACIONES
Puede hacer una limpieza extra con alcohol si lo desea para desinfectar.
Elabora: |  |  | Revisa: |  | Aprueba:

## Mesón fibras
|  | PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN ESTÁNDAR DE SANEAMIENTO Mesón de fibras |  |  |  | Identificación: PROC-TC-174
Revisión: 1
Inicio de vigencia:2022-10-18
RESPONSABLE |  |  |  | FRECUENCIA
GERALDINE QUINTERO BODER |  |  |  | Se realiza limpieza luego de cada uso
ELEMENTOS DE PROTECCION |  |  | zapatos plásticos - bata- gafas o protectores - guantes
MATERIALES UTILIZADOS |  |  | Toalla wypall - lija - esponja - servilletas scott
SUSTANCIAS UTILIZADAS |  |  | Alcohol - agua potable - frotex - jabón neutro
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTANDAR
Etapa | Descripción de la actividad |  |  |  |  | Observaciones
1 | Tener el mesón libre para la limpieza
2 | Aplicar frotex en el mesón y lijar. |  |  |  |  | Esto solo se realiza si tiene manchas u óxido.
3 | Con jabón limpiar bien todo el mesón. |  |  |  |  | se puede apoyar con una esponja para esto.
4 | Con una toalla wypall retirar todo el jabón |  |  |  |  | Asegurarse que se retira todo el jabón para que no se oxide el mesón.
5 | Aplicar alcohol al 70% para desinfectar con la ayuda de servilletas.
OBSERVACIONES
La limpieza general se realiza al menos cada quince días, pero luego de cada uso se limpia con agua y alcohol a menos que haya necesidad de usar lo demás.
Elabora: |  |  | Revisa: |  | Aprueba: