## CONTROL
|  | CUADRO DE MANDO PARA EL ENSAYO DE COLESTEROL EN ALIMENTOS |  |  |  | Identificación: | SOFT-TC-001
[6 empty] | Revisión: | 3
|  | AOXLAB S.A.S |  |  |  | Inicio de vigencia: | 2024-03-15
DOCUMENTO CONTROLADO
SOFT-TC-001 | CUADRO DE MANDO PARA EL ENSAYO DE COLESTEROL EN ALIMENTOS
SOFT-TC-001 CUADRO DE MANDO PARA EL ENSAYO DE COLESTEROL EN ALIMENTOS
Copia controlada No. : 1
|  | Nombre |  | Puesto o función |  | Firma | Fecha
Elaboró: |  | Dario Pardo Pardo |  | Director de Validaciones |  |  | 2024-03-13
Revisó: |  | Angela P. Patiño |  | Directora de Calidad |  |  | 2024-03-15
Aprobó: |  | Laura S. Guerra Foronda |  | Directora Técnica |  |  | 2024-03-15
Localización del documento: |  |  |  | http://107.190.135.130/~aoxlabsgc/sig
Control de cambios
| Estado | Fecha de inicio de vigencia | Revisión | Descripción del cambio realizado | Realizó | Revisó | Aprobó
| Obsoleto | 2018-09-14 | 1 | Ninguno (versión original). | WFRP | YELP | YELP
| Obsoleto | 2023-02-21 | 2 | Se cambia estilo según manual identidad | MLA | YLCR | DPP
| Vigente | 2024-03-15 | 2 | Se implementó el coeficiente de variación como parámetro de control de calidad analítico | DPP | APPP | LSGF
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización. |  |  |  |  | Página 1 de 2

## SOFT-TC-001
|  | CUADRO DE MANDO PARA EL ENSAYO DE COLESTEROL EN ALIMENTOS | [14 empty] | Identificación: |  | SOFT-TC-001
[17 empty] | Revisión: |  | 3
|  | AOXLAB S.A.S | [14 empty] | Inicio de vigencia: |  | 4536600%
DETERMINACIÓN CONTRACIÓN COLESTEROL
METODO |  | AOAC 994.10 22nd Ed. (2023) |  |  | BALANZA |  | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN |  |  |  | VIGENCIA |  | EQUIPO | GC-2014 (205) |  | Automuestreador |  | AOC-20i (292)
UNIDADES REPORTE |  | mg/100 g | UNIDADES MASA |  | mg | UNIDADES VOLUMEN |  | mL |  |  |  |  | 2023-03-28 | Vigente |  | 2023-03-28
Fecha | ID Muestra | Matriz | Tipo de muestra | Peso de la muestra (g) | Volumen Tolueno (mL) | Volumen alicuota secado (mL) | Volumen Aforo (mL) | Area 5a-Colestano | Area Colesterol | Relación A. Colesterol/STDI | Pendiente | Intercepto | LÍMITE DE REPORTE(mg/mL) | Concentración de Colesterol (mg/mL) | Concentración de Colesterol (mg/100 g) | Realizo | Aceptado / Rechazado | Revisado | Trazabilidad
2024-02-26 | 3548-24 | SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS/DIETARY SUPPLEMENTS | MUESTRA DE RUTINA | 2.0353 | 100 | 15 | 2 | 165063 | 172844 | 1.0471 | 0.87483 | -0.010773 | 0.05 | 0.12093 | 79.2203 | MLA | ACEPTADO | MCDG
2024-02-26 | 3548-24 | SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS/DIETARY SUPPLEMENTS | DUPLICADO | 2.0352 | 100 | 15 | 2 | 158829 | 167276 | 1.0532 | 0.87483 | -0.010773 | 0.05 | 0.12162 | 79.6768 | MLA | ACEPTADO | MCDG
2024-02-27 | 3549-24 | SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS/DIETARY SUPPLEMENTS | MUESTRA DE RUTINA | 2.0088 | 100 | 25 | 2 | 153734 | 220783 | 1.4361 | 0.87483 | -0.010773 | 0.05 | 0.16539 | 65.8675 | MLA | ACEPTADO | MCDG
2024-02-27 | 3549-24 | SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS/DIETARY SUPPLEMENTS | DUPLICADO | 2.0168 | 100 | 25 | 2 | 154965 | 220783 | 1.4247 | 0.87483 | -0.010773 | 0.05 | 0.16409 | 65.0889 | MLA | ACEPTADO | MCDG
2024-02-28 | STD 001-2024 |  | ESTANDAR DE VERIFICACIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 155829 | 40015 | 0.25679 | 0.87483 | -0.010773 | 0.05 | 0.030584 | 3.0584 | MLA | ACEPTADO | MCDG
2024-02-29 | STD 002-2024 |  | ESTANDAR DE VERIFICACIÓN | 1 | 1 | 1 | 1 | 154533 | 106130 | 0.68678 | 0.87483 | -0.010773 | 0.05 | 0.079736 | 7.9736 | MLA | ACEPTADO | MCDG

## PREPARACION ESTANDAR
ID MUESTRA | ESTANDAR | PUREZA | PESO (g) | AFORO (mL) | alucuota (mL) | vol. Final (mL) | COLESTEROL (mg/mL)
STD 001-2024 | STD 0,030 mg/mL | 97% | 0.025 | 25 | 0.03 | 1 | 0.0291
STD 002-2024 | STD 0.080 mg/mL | 97% | 0.025 | 25 | 0.08 | 1 | 0.0776

## PRECISION
ATRIBUTO | ESTIMADOR | Índice | Fecha | ID Muestra | Matriz | C. V. | L. A. S | L. C. S
PRECISION | C. V.% | 1 | 4534800% | 3548-24 | SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS/DIETARY SUPPLEMENTS | 0.4063% | 2.5% | 5%
PRECISION | C. V.% | 2 | 4534900% | 3549-24 | SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS/DIETARY SUPPLEMENTS | 0.8408% | 2.5% | 5%
PRECISION | C. V.% | 3 | 4535000% | STD 001-2024 |  | 0% | 2.5% | 5%
PRECISION | C. V.% | 4 | 4535100% | STD 002-2024 |  | 0% | 2.5% | 5%

## EXACTITUD
ATRIBUTO | Índice | Fecha | ID Muestra | ESTANDAR | Tipo de muestra | R% | L. C. I | L. A. i | L. A. S | L. C. S
EXACTITUD | 1 | 4535000% | STD 001-2024 | STD 0,030 mg/mL | ESTANDAR DE VERIFICACIÓN | 105.1% | 90% | 95% | 105% | 110%
EXACTITUD | 2 | 4535100% | STD 002-2024 | STD 0.080 mg/mL | ESTANDAR DE VERIFICACIÓN | 102.8% | 90% | 95% | 105% | 110%

## PARAMETROS (hidden)
MATRIZ | TIPO DE MUESTRA | ATRIBUTO | ESTIMADOR | L. C. I | L. A. i | L. A. S | L. C. S
ACEITES Y GRASAS/OILS AND FATS | ADICIONADO | PRECISION | C. V.% |  |  | 2.5% | 5%
AGUA CRUDA/ RAW WATER | BLANCO | EXACTITUD | R% | 90% | 95% | 105% | 110%
AGUA POTABLE/DRINKING WATER | DUPLICADO
AIRES (MOTOVENTILADORES) | ESTANDAR DE VERIFICACIÓN
ALIMENTO ANIMAL/FEED | MUESTRA DE RUTINA
AREPAS
BEBIDAS/DRINKS
CACAO Y DERIVADOS/COCOA AND DERIVATIVES
CAFÉ Y DERIVADOS/COFFEE AND DERIVATIVES
CANNABIS
CARNE/MEAT
CÁRNICOS PROCESADOS
CEREALES Y PRODUCTOS DERIVADOS/CEREALS
CONFITERIA/CANDIES
CONTROL MICROBIOLOGICO/MICROBIOLOGIC CONTROL
COSMÉTICOS/COSMETICS
ENDULZANTES
FRUTAS/FRUITS
HIERBAS / ESPECIAS
HORTALIZAS VERDES/VEGETABLES
HUEVOS/EGGS
LEGUMBRES/ VEGETABLES
MANIPULADORES/FOOD HANDLERS
MATERIAL DE EMPAQUE/PACKAGING
MATERIALES
MATERIAS PRIMAS/RAW MATERIALS
MONITOREO AMBIENTE/ ENVIRONMENT MONITORING
NUECES, SEMILLAS Y DERIVADOS
OTRAS HORTALIZAS/VEGETABLES
PLASMA SANGUINEO
PLATOS COCINADOS MIXTOS
PRODUCTO TERMINADO/FINISHED PRODUCT
PRODUCTOS AVÍCOLAS
PRODUCTOS DE LA PESCA
PRODUCTOS DE PANADERÍA
PRODUCTOS LÁCTEOS: LECHE EN POLVO
PRODUCTOS LÁCTEOS: LECHE LÍQUIDA
PRODUCTOS LÁCTEOS: QUESOS
PRODUCTOS LÁCTEOS: YOGURT Y KUMIS
RESINAS FENÓLICAS/PHENOLIC RESINS
SALSAS
SNACKS
SUPERFICIES Y EQUIPOS/ SURFACES AND EQUIPMENT
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS/DIETARY SUPPLEMENTS

## U MATRIZ (hidden)
Matriz | C. V.
SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS/DIETARY SUPPLEMENTS | 0.0050846
0

## EXACTITUD_LABORATORIO
Índice | Fecha | ID Muestra | ESTANDAR | R%
2 | 4535100% | STD 002-2024 | STD 0.080 mg/mL | 1.0275
1 | 4535000% | STD 001-2024 | STD 0,030 mg/mL | 1.051

## INCERTIDUMBRE
|  | CUADRO DE MANDO PARA EL ENSAYO DE COLESTEROL EN ALIMENTOS | [5 empty] | Identificación: | SOFT-TC-001
[8 empty] | Revisión: | 3
|  | AOXLAB S.A.S | [5 empty] | Inicio de vigencia: | 2024-03-15
ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE POR FUENTES GLOBALES
|  |  | METODO DE REFERENCIA |  |  | AOAC 994.10 22nd Ed. (2023)
1 CUANTIFICACIÓN DEL COMPONENTE DE EXACTITUD |  |  | 2. CUANTIFICACIÓN DEL COMPONENTE DE PRECISIÓN |  |  |  | 3. ESTIMACION DE LA INCERTIDUMBRE ESTANDAR COMBINADA |  |  | 4. INCERTIDUBRE ABSOLUTA EXPANDIDA
|  |  | DATOS DE LA MUESTRA DE CONTROL DE CALIDAD |  |  |  | uC rel | 0.0721 |  | ID MUESTRA | 3980-24
DATOS DEL MATERIAL DE REFERENCIA |  |  | INCERTIDUMBRE DEBIDA A LA REPETIBILIDAD EN LA MATRIZ |  |  |  | ICERTIDUMBRE RELATIVA EXPANDIDA |  |  | FECHA ANALISIS | 4535600%
IDENTIFICACIÓN | ESTANDAR DE VERIFICACI{ON DE CURVA |  | MATRIZ | SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS/DIETARY SUPPLEMENTS |  |  | K= | 2 |  | Resultado | 100
MATRIZ | SOLVENTE |  | urrep rel |  | 0.5085% |  | Urel | 0.1442 |  | Uexp | 14.42
VIGENCIA | 2025-01-31 |  | uRw rel |  | 0.5085% |  |  |  |  | LIMITE INFERIOR | 85.58
1.1 INCERTIDUMBRE DEBIDA AL MATERIAL DE REFERENCIA | [6 empty] | GRÁFICO DE APORTES |  |  | LIMITE SUPERIOR | 114.42
Vref material | 100% | [5 empty] | FUENTE | URel |  | ESPECIFICACION | 80
Uref | 5.919% | [5 empty] | Material de referencia | 5.919% |  | TIPOI | MÍNIMO
k= | 1 | [5 empty] | Método y exactitud del laboratorio | 7.192%
Ucref | 0.059186 | [5 empty] | Reproducibilidad intralaboratoririo | 0.5085% |  | DECLARACION DE LA INCERTIDUMBRE
UcrefRel | 0.059186 | [8 empty] | Colesterol (100 ± 14.42) mg /100 g, donde el número que sigue al símbolo ± es el valor numérico de U=k*uc (incertidumbre expandida), con U determinada a partir de uc= 7.21 g /100 g (incertidumbre típica combinada) y con K=2 (factor de cobertura), definiendo un intervalo estimado de 95%.
1.2 COMPONENTE DE INCERTIDUMBRE DEBIDA A ERRORES ALEATORIOS
REPRODUCIBILIDAD DENTRO DEL LABORATORIO
PROMEDIO |  | 1.0393
D. S. |  | 0.016608
uRw rel |  | 0.01598
1.3 INCERTIDUMBRE DEBIDA A LA EXACTITUD DEL LABORATORIO | [9 empty] | DECLARACION DE CONFORMIDAD
Ub | 3.927% | [8 empty] | Cumple
Ubrel | 3.927%
1.4 INCERTIDUMBRE COMBINADA DEBIDA AL MÉTODO Y EXACTITUD DEL LABORATORIO
ub rel | 7.192%
Note on L20: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: No olvidar revisar la matriz

## PREPARACION ESTANDAR U
INCERTIDUMBRE DEBIDA A LA PREPARACIÓN DEL ESTANDAR
| PREPARACION ESTANDAR ÁCIDO ASCÓRBICO (mg/L) |  | Concentración real |  | 0.97 | mg/mL
FUENTE | DESCRIPCIÓN | IDENTIFICACIÓN | VR | UNIDADES | U | DISTRIBUCIÓN | u std | u | ci | u x ci | uc | U | Urel
Estandar Colesterol | Pureza | Toronto Research Chemicals | 97% | % | 3% | Rectangular | 0.017321 | 0.017321 | 1 | 0.017321 | 0.018631 | 0.037263 | 0.038415
Masa Estandar | Resolución | Balanza 235 Certificado DOXA DX80006 | 25 | mg | 0.1 | Rectangular | 0.057735 | 0.12308 | 0.0388 | 0.0047755
Masa Estandar | Exactitud | Balanza 235 Certificado DOXA DX80006 | 25 | mg | 0.21 | Normal | 0.095455
Masa Estandar | Precisión | Balanza 235 Certificado DOXA DX80006 | 25 | mg | 0.052 | Normal | 0.052
Aforo | Resolución | Balón aforado 25 mL Clase A | 25 | ml | 0.04 | Rectangular | 0.023094 | 0.12712 | 0.0388 | 0.0049321
Aforo | Precisión | Balón aforado 25 mL Clase A | 25 | ml | 0.25 | Normal | 0.125 |  |  | 0
| PREPARACION ESTANDAR 50 mg/L |  | Concentración real |  | 0.0291 | mg/L
FUENTE | DESCRIPCIÓN | IDENTIFICACIÓN | VR | UNIDADES | U | DISTRIBUCIÓN | u std | u | ci | u x ci | uc | U | Urel
Estandar de digestión | Concentración | Solución estándar 0.97 mg/mL | 0.97 | mg/mL | 0.037263 | Normal | 0.018631 | 0.018631 | 0.030928 | 0.00057623 | 0.00086116 | 0.0017223 | 0.059186
Volumen Estandar | Resolución | PIPETA PIPPETE-P ID 538 Calibrado DX-81175 | 0.03 | ml | 0.0002 | Rectangular | 0.00011547 | 0.00063824 | 1 | 0.00063824
Volumen Estandar | Exactitud | PIPETA PIPPETE-P ID 538 Calibrado DX-81175 | 0.03 | ml | -0.00128 | Normal | -0.00060952 |  |  | 0
Volumen Estandar | Precisión | PIPETA PIPPETE-P ID 538 Calibrado DX-81175 | 0.03 | ml | 0.00015 | Normal | 0.00015 |  |  | 0
Volumen Estandar | Resolución | PIPETA PIPPETE-P ID 539 Calibrado DX-80860 | 0.97 | ml | 0.001 | Rectangular | 0.00057735 | 0.0015177 | 0.030928 | 4.694e-05
Volumen Estandar | Exactitud | PIPETA PIPPETE-P ID 539 Calibrado DX-80860 | 0.97 | ml | -0.00142 | Normal | -0.00067619 |  |  | 0
Volumen Estandar | Precisión | PIPETA PIPPETE-P ID 539 Calibrado DX-80860 | 0.97 | ml | 0.00123 | Normal | 0.00123 |  |  | 0
#REF!

## Titulos (hidden)
INDICE | MATRIZ | FECHA_INICIO |  | FECHA_FIN |  | TITULO
1 | SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS/DIETARY SUPPLEMENTS | 45348 | 2024-02-26 | 45351 | 2024-02-29 | GRÁFICO DE PRECISIÓN DEL ENSAYO DE COLESTEROL EN SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS/DIETARY SUPPLEMENTS ENTRE 2024-02-26 Y 2024-02-29
1 | STD 0,030 mg/mL | 45350 | 2024-02-28 | 45351 | 2024-02-29 | GRÁFICO DE EXACTITUD PARA EL STD 0,030 mg/mL ENTRE 2024-02-28 Y 2024-02-29