## control
|  | Cuadro de mando para el ensayo de Cafeína |  |  |  | Identificación: | SOFT-TC-005
[6 empty] | Revisión: | 2
|  | AOXLAB S.A.S |  |  |  | Inicio de vigencia: | 2020-02-03
DOCUMENTO CONTROLADO
SOFT-TC-005 | Cuadro de mando para el ensayo de Cafeína
SOFT-TC-005 Cuadro de mando para el ensayo de Cafeína
Copia controlada No. : 1
|  | Nombre |  | Puesto o función |  | Firma | Fecha
| Elaboró: | María Carmen Dominguez |  | Analista de laboratorio |  |  | 2020-01-27
| Revisó: | Darío Pardo Pardo |  | Líder de Calidad |  |  | 2020-02-03
| Aprobó: | Yasmín E. Lopera Pérez |  | Gerente y Director Técnico |  |  | 2020-02-03
| Localización del documento: |  |  | http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig
Control de cambios
| Estado | Fecha de inicio de vigencia | Revisión | Descripción del cambio realizado | Realizó | Revisó | Aprobó
| Obsoleto | 43448 | 1 | Ninguno (versión original). | EAAG | YELP | YELP
| Vigente | 2020-02-03 | 2 | Rearreglo de la funcionalidad del cuadro de mando. | MCDG | YELP | YELP
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización. |  |  |  |  | Página 1 de 2
| Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización. |  |  |  |  | Página 1 de 2

## Límites
LIMITES PARA LA CARTA CONTROL DE PRECISIÓN |  |  | LIMITES PARA LA CARTA CONTROL DE EXACTITUD
LIMITES DE PRECISIÓN EXPRESADOS COMO RPD% |  |  | DATOS DEL ESTANDAR |  |  | LIMITES PARA LA CARTA CONTROL EXPRESADOS COMO E. R. %
MATRIZ | LIMITE DE ALERTA | LIMITE DE CONTROL | CÓDIGO ESTANDAR | TRAZABILIDAD | VR ASIGNADO (mg/ml) | LCI | LAI | PROMEDIO | LAS | LCS
Té | 5% | 10% | STD001 |  | 2.97 | -2% | -5% | 0% | 2% | 5%
Café en polvo | 5% | 10% | STD002 |  | 0.00255 | -2% | -5% | 0% | 2% | 5%
Bebidas | 5% | 10% | STD003 |  | 0.00504 | -2% | -5% | 0% | 2% | 5%
N. A. | 5% | 10% | STD004 | FOR-TC-045 (1006/2020) | 0.00495 | -2% | -5% | 0% | 2% | 5%
Mucílago | 5% | 10% | STD005 | FOR-TC-045 (1887/2020) | 2.475 | -2% | -5% | 0% | 2% | 5%
Concentrado | 5% | 10% | STD006 | FOR-TC-045 (1887/2020) | 5 | -2% | -5% | 0% | 2% | 5%
Suplementos | 5% | 10% | STD007 |  | 5 | -2% | -5% | 0% | 2% | 5%
|  |  | STD008 | FOR-TC-045 (458/2021) | 5 | -2% | -5% | 0% | 2% | 5%
|  |  | STD009 | FOR-TC-045 (979/2021) | 5.118 | -2% | -5% | 0% | 2% | 5%
|  |  | STD010 | FOR-TC-045 (1420/2021) | 5 | -2% | -5% | 0% | 2% | 5%
|  |  | STD011 | FOR TC 045 ( | 5 | -2% | -5% | 0% | 2% | 5%
Note on A3: Ingrese el nombre de la matriz. Utukuxw la matriz "N. A." para ingresar la precisión de la aptitud del sistema
Note on B3: ingrese el límite de alerta como un valor entre 0% / 100%
Note on C3: ingrese el límite de control como un valor entre 0% / 100%
Note on F3: Registre el código del estandar, tal cual como lo va a registrar en el cuadro de mando en el campo "ID MUESTRA"
Note on H3: Ingrese el valor asignado de la concentración del analito, corregido por el peso exacto del compuesto y por la pureza de éste.
Note on I3: Ingrese el valor límite para el límite de control inferior de la carta como ER%. Debe ser un valor NEGATIVO mayor que -30%
Note on J3: Ingrese el valor límite para el límite de alerta inferior de la carta como ER%. Debe ser un valor NEGATIVO mayor que -30%
Note on L3: Ingrese el valor límite para el límite de alerta inferior de la carta como ER%. Debe ser un valor POSITIVO menor que 30%
Note on M3: Ingrese el valor límite para el límite de control inferior de la carta como ER%. Debe ser un valor POSITIVO menor que 30%

## Parametros
ANALITO | TIPOS DE ESTADO | TIPO DE MUESTRA
Cafeína | ACEPTADO | APTITUD DEL SISTEMA
B2 | RECHAZADO | BLANCO
B3 |  | DUPLICADO
B6 |  | ESTANDAR DE CHEQUEO
MUESTRA DE RUTINA

## SOFT-TC-005
|  | Cuadro de mando para el ensayo de Cafeína | [11 empty] | Identificación: | SOFT-TC-005
[14 empty] | Revisión: | 2
|  | AOXLAB S.A.S | [11 empty] | Inicio de vigencia: | 2020-02-03
METODO | PROC-TC-131 | BALANZA | 6 | Cromatografo Liquido | 207
UNIDADES REPORTE | mg/100g | UNIDADES MASA | g | UNIDADES VOLUMEN | ml
FACTORES DE CORRECCIONEQUIPOS UTILIZADOS EN EL ENSAYO
BALANZA | 006
LECTURA (g) | CORRECCION (g) | FECHA ACTUALIZACION
22 | 0.00049 | 4431700%
45 | 0.00046 | 4431700%
65 | 0.00055 | 4431700%
Pendiente | 1.3283e-06
Intercepto | 0.00044156
ANALISIS DE MUESTRAS
DATOS DE LA MUESTRA | [6 empty] | ENSAYO
FECHA DE ANALISIS | ID MUESTRA | TIPO DE MUESTRA | MATRIZ | Peso muestra (g) | Peso Muestra corregido (g) | Concentración (mg/ml) | Factor de dilución | Volumen de aforo(mL) | Pureza del estandar % | Resultado (mg/100g) | ANALISTA | ESTADO DEL RESULTADO | REVISÓ | OBSERVACIONES | TRAZABILIDAD
2021-02-27 | 1945-21 | MUESTRA DE RUTINA | Mucílago | 0.523 | 0.52344 | 8.107 | 0.0025 | 50 | 99% | 191.6623 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310227L11945-21 FOR TC 131 (0001/2021)
2021-02-27 | 1945-21 | DUPLICADO | Mucílago | 0.5241 | 0.52454 | 8.144 | 0.0025 | 50 | 99% | 192.1332 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310227L21945-21 FOR TC 131 (0001/2021)
2021-02-27 | BLANCO | BLANCO | N. A. |  |  | 0 | 0.0025 |  | 99% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310227L1BLANCO FOR TC 131 (0001/2021)
2021-02-27 | STD007 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 4.999 | 0.0025 |  | 99% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310227L1STDCAFEÍNA FOR TC 131 (0001/2021)
2021-02-27 | STD007 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 4.997 | 0.0025 |  | 99% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310227L1STDCAFEÍNA FOR TC 131 (0001/2021)
2021-02-27 | STD007 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5 | 0.0025 |  | 99% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310227L1STDCAFEÍNA FOR TC 131 (0001/2021)
2021-03-18 | 2382-21 | MUESTRA DE RUTINA | Bebidas | 0.5 | 0.50044 | 22.234 | 0.01 | 50 | 99% | 2199.2209 | MCDG | RECHAZADO | JCV |  | HP211310318L12382-21 FOR TC 131 (0002/2021)
2021-03-18 | 2382-21 | DUPLICADO | Bebidas | 0.5 | 0.50044 | 22.622 | 0.01 | 50 | 99% | 2237.599 | MCDG | RECHAZADO | JCV |  | HP211310318L22382-21 FOR TC 131 (0002/2021)
2021-03-18 | BLANCO | BLANCO | N. A. | 1 | 1.0004 | 0 | 1 |  | 99% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310318L1BLANCO FOR TC 131 (0002/2021)
2021-03-18 | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5.2 | 1 |  | 99% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310318L1STD007 FOR TC 131 (0002/2021)
2021-03-18 | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5.309 | 1 |  | 99% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310318L1STD007 FOR TC 131 (0002/2021)
2021-03-18 | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5.399 | 1 |  | 99% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310318L1STD007 FOR TC 131 (0002/2021)
2021-03-19 | 2382-21 | MUESTRA DE RUTINA | Bebidas | 0.5 | 0.50044 | 20.224 | 0.01 | 50 | 99% | 2000.4068 | LMOB | ACEPTADO | JCV |  | HP211310319L12382-21 FOR TC 131 (0003/2021)
2021-03-19 | 2382-21 | DUPLICADO | Bebidas | 0.5 | 0.50044 | 20.119 | 0.01 | 50 | 99% | 1990.0209 | LMOB | ACEPTADO | JCV |  | HP211310319L22382-21 FOR TC 131 (0003/2021)
2021-03-19 | BLANCO | BLANCO | N. A. | 1 | 1.0004 | 0 | 1 | 50 | 99% | 0 | LMOB | ACEPTADO | JCV |  | HP211310319L1BLANCO FOR TC 131 (0003/2021)
2021-03-19 | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5.008 | 1 | 5 | 99% |  | LMOB | ACEPTADO | JCV |  | HP211310319L1STDCAFEÍNA FOR TC 131 (0003/2021)
2021-03-19 | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5.008 | 1 | 5 | 99% |  | LMOB | ACEPTADO | JCV |  | HP211310319L1STDCAFEÍNA FOR TC 131 (0003/2021)
2021-03-19 | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5.005 | 1 | 5 | 99% |  | LMOB | ACEPTADO | JCV |  | HP211310319L1STDCAFEÍNA FOR TC 131 (0003/2021)
2021-06-02 | BLANCO | BLANCO | N. A. |  |  | 0 |  | 50 | 99.96% |  | LMOB | ACEPTADO | JCV |  | HP211310602L1BLANCO FOR TC 131 (0004/2021)
2021-06-02 | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5.187 |  | 10 | 99.96% |  | LMOB | ACEPTADO | JCV |  | HP211310602L1STD FOR TC 131 (0004/2021)
2021-06-02 | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5.161 |  | 10 | 99.96% |  | LMOB | ACEPTADO | JCV |  | HP211310602L1STD FOR TC 131 (0004/2021)
2021-06-02 | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5.198 |  | 10 | 99.96% |  | LMOB | ACEPTADO | JCV |  | HP211310602L1STD FOR TC 131 (0004/2021)
2021-06-02 | 5908-21 | MUESTRA DE RUTINA | Mucílago | 0.5109 | 0.51134 | 5.127 | 0.005 | 50 | 99.96% | 250.5636 | LMOB | ACEPTADO | JCV | Se reporta promedio | HP211310602L15908-21 FOR TC 131 (0004/2021)
2021-06-02 | 5908-21 | DUPLICADO | Mucílago | 0.5111 | 0.51154 | 5.146 | 0.005 | 50 | 99.96% | 251.3938 | LMOB | ACEPTADO | JCV |  | HP211310602L25908-21 FOR TC 131 (0004/2021)
2021-06-17 | BLANCO | BLANCO | N. A. |  |  | 0 |  |  | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310617L1BLANCO FOR TC 131 (0005/2021)
2021-06-17 | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5.133 |  |  | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310617L1STDCAFEÍNA FOR TC 131 (0005/2021)
2021-06-17 | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5.132 |  |  | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310617L1STDCAFEÍNA FOR TC 131 (0005/2021)
2021-06-17 | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5.134 |  |  | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310617L1STDCAFEÍNA FOR TC 131 (0005/2021)
2021-06-17 | 5989-21 | MUESTRA DE RUTINA | Concentrado | 0.5332 | 0.53364 | 2.114 | 0.01 | 50 | 99.96% | 197.9935 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310617L15989-21 FOR TC 131 (0005/2021)
2021-06-17 | 5989-21 | DUPLICADO | Concentrado | 0.5361 | 0.53654 | 2.14 | 0.01 | 50 | 99.96% | 199.3453 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310617L25989-21 FOR TC 131 (0005/2021)
2021-06-17 | 5989-21 | MUESTRA DE RUTINA | Concentrado | 0.5332 | 0.53364 | 4.251 | 0.005 | 50 | 99.96% | 199.0706 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310617L15989-21 FOR TC 131 (0005/2021)
2021-06-17 | 5989-21 | DUPLICADO | Concentrado | 0.5361 | 0.53654 | 4.305 | 0.005 | 50 | 99.96% | 200.5097 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310617L25989-21 FOR TC 131 (0005/2021)
2021-06-17 | 5995-21 | MUESTRA DE RUTINA | N. A. | 0.5458 | 0.54624 | 7.694 | 0.002 | 50 | 99.96% | 140.7969 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310617L15995-21 FOR TC 131 (0005/2021)
2021-06-17 | 5995-21 | DUPLICADO | N. A. | 0.5416 | 0.54204 | 7.732 | 0.002 | 50 | 99.96% | 142.5886 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310617L25995-21 FOR TC 131 (0005/2021)
2021-06-17 | 5995-21 | MUESTRA DE RUTINA | N. A. | 0.5429 | 0.54334 | 7.197 | 0.002 | 50 | 99.96% | 132.405 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310617L35995-21 FOR TC 131 (0005/2021)
2021-06-17 | 5995-21 | MUESTRA DE RUTINA | N. A. | 0.5458 | 0.54624 | 3.036 | 0.005 | 50 | 99.96% | 138.8938 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310617L15995-21 FOR TC 131 (0005/2021)
2021-06-17 | 5995-21 | DUPLICADO | N. A. | 0.5416 | 0.54204 | 3.039 | 0.005 | 50 | 99.96% | 140.1083 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310617L25995-21 FOR TC 131 (0005/2021)
2021-06-17 | 5995-21 | MUESTRA DE RUTINA | N. A. | 0.5429 | 0.54334 | 2.833 | 0.005 | 50 | 99.96% | 130.2985 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310617L35995-21 FOR TC 131 (0005/2021)
2021-08-03 | BLANCO | BLANCO | N. A. | 1 | 1.0004 | 0 | 0 | 50 | 99.96% | 0 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310803L1BLANCO FOR TC 131 (0006/2021)
2021-08-03 | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. | 1 | 1.0004 | 5.01 | 1 | 50 | 99.96% | 25028.8951 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310803L1STD FOR TC 131 (0006/2021)
2021-08-03 | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. | 1 | 1.0004 | 5.011 | 1 | 50 | 99.96% | 25033.8909 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310803L1STD FOR TC 131 (0006/2021)
2021-08-03 | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. | 1 | 1.0004 | 5.011 | 1 | 50 | 99.96% | 25033.8909 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310803L1STD FOR TC 131 (0006/2021)
2021-08-03 | 7930-21 | MUESTRA DE RUTINA | Bebidas | 2 | 2.0004 | 0.529 | 0.005 | 50 | 99.96% | 6.6084 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310803L17930-21 FOR TC 131 (0006/2021)
2021-08-03 | 7930-21 | DUPLICADO | Bebidas | 2 | 2.0004 | 0.551 | 0.005 | 50 | 99.96% | 6.8832 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310803L27930-21 FOR TC 131 (0006/2021)
2021-08-20 | BLANCO | BLANCO | N. A. |  |  | 0 |  | 50 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310818L1BLANCO FOR TC 131 (0007/2021)
2021-08-20 | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5.004 |  | 50 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310818L1STDCAFEÍNA FOR TC 131 (0007/2021)
2021-08-20 | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5.005 |  | 50 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310818L1STDCAFEÍNA FOR TC 131 (0007/2021)
2021-08-20 | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5.011 |  | 50 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310818L1STDCAFEÍNA FOR TC 131 (0007/2021)
2021-08-20 | 8696-21 | MUESTRA DE RUTINA | Bebidas | 2 | 2.0004 | 3.836 | 0.001 | 50 | 99.96% | 9.584 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310818L18696-21 FOR TC 131 (0007/2021)
2021-08-20 | 8696-21 | DUPLICADO | Bebidas | 2 | 2.0004 | 3.966 | 0.001 | 50 | 99.96% | 9.9088 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310818L28696-21 FOR TC 131 (0007/2021)
2021-08-20 | 8726-21 | MUESTRA DE RUTINA | Mucílago | 0.553 | 0.55344 | 2.945 | 0.01 | 50 | 99.96% | 265.9556 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310818L18726-21 FOR TC 131 (0007/2021)
2021-08-30 | BLANCO | BLANCO | N. A. |  |  | 0 |  | 50 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310830L1BLANCO FOR TC 131 (0007/2021)
2021-08-30 | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5.006 |  | 50 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310830L1STD FOR TC 131 (0007/2021)
2021-08-30 | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5.004 |  | 50 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310830L1STD FOR TC 131 (0007/2021)
2021-08-30 | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5.009 |  | 50 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310830L1STD FOR TC 131 (0007/2021)
2021-08-30 | 7889-1-21 | MUESTRA DE RUTINA | Concentrado | 0.5256 | 0.52604 | 12.983 | 0.01 | 50 | 99.96% | 1233.5327 | MCDG | ACEPTADO | JCV | 1.2335 | HP211310830L17889-1-21 FOR TC 131 (0007/2021)
2021-08-30 | 7889-1-21 | DUPLICADO | Concentrado | 0.5253 | 0.52574 | 12.981 | 0.01 | 50 | 99.96% | 1234.0465 | MCDG | ACEPTADO | JCV | Se reporta g/100g | HP211310830L27889-1-21 FOR TC 131 (0007/2021)
2021-09-04 | BLANCO | BLANCO | N. A. |  |  | 0 |  | 50 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310904L1BLANCO FOR TC 131 (0008/2021)
2021-09-04 | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5.001 |  | 50 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310904L1STDCAFEÍNA FOR TC 131 (0008/2021)
2021-09-04 | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 4.998 |  | 50 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310904L1STDCAFEÍNA FOR TC 131 (0008/2021)
2021-09-04 | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 4.996 |  | 50 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310904L1STDCAFEÍNA FOR TC 131 (0008/2021)
2021-09-04 | 9189-21 | MUESTRA DE RUTINA | Bebidas | 0.5727 | 0.57314 | 3.194 | 0.001 | 50 | 99.96% | 27.8528 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310904L19189-21 FOR TC 131 (0008/2021)
2021-09-04 | 9189-21 | DUPLICADO | Bebidas | 0.571 | 0.57144 | 3.225 | 0.001 | 50 | 99.96% | 28.2068 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310904L29189-21 FOR TC 131 (0008/2021)
2021-09-20 | BLANCO | BLANCO | N. A. |  |  | 0 |  | 50 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310920L1BLANCO FOR TC 131 (0009/2021)
2021-09-20 | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 4.985 |  | 10 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310920L1STD010 FOR TC 131 (0009/2021)
2021-09-20 | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 4.998 |  | 10 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310920L1STD010 FOR TC 131 (0009/2021)
2021-09-20 | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 4.996 |  | 10 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310920L1STD010 FOR TC 131 (0009/2021)
2021-09-20 | 9055-21 | MUESTRA DE RUTINA | Suplementos | 0.5059 | 0.50634 | 12.621 | 0.005 | 50 | 99.96% | 622.8965 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310920L29055-21 FOR TC 131 (0009/2021)
2021-09-20 | 9055-21 | DUPLICADO | Suplementos | 0.5032 | 0.50364 | 12.73 | 0.005 | 50 | 99.96% | 631.6442 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310920L29055-21 FOR TC 131 (0009/2021)
2021-09-20 | 9056-21 | MUESTRA DE RUTINA | Suplementos | 0.5069 | 0.50734 | 14.187 | 0.005 | 50 | 99.96% | 698.8047 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310920L29056-21 FOR TC 131 (0009/2021)
2021-09-20 | 9057-21 | MUESTRA DE RUTINA | Suplementos | 0.5059 | 0.50634 | 11.442 | 0.005 | 50 | 99.96% | 564.7081 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211310920L29057-21 FOR TC 131 (0009/2021)
2021-10-07 | BLANCO | BLANCO | N. A. |  |  | 0 |  | 50 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211311007L1BLANCO FOR TC 131 (0010/2021)
2021-10-07 | STD011 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 4.995 |  | 50 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211311007L1STD FOR TC 131 (0010/2021)
2021-10-07 | STD011 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5.005 |  | 50 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211311007L1STD FOR TC 131 (0010/2021)
2021-10-07 | STD011 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 4.997 |  | 50 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211311007L1STD FOR TC 131 (0010/2021)
2021-10-07 | 10396-21 | MUESTRA DE RUTINA | Bebidas | 2 | 2.0004 | 1.79 | 0.002 | 50 | 99.96% | 8.9444 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211311007L110396-21 FOR TC 131 (0010/2021)
2021-10-07 | 10397-21 | DUPLICADO | Bebidas | 4 | 4.0004 | 0 | 0.001 | 50 | 99.96% | 0 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211311007L110397-21 FOR TC 131 (0010/2021)
2021-10-07 | 10397-21 | MUESTRA DE RUTINA | Bebidas | 4 | 4.0004 | 0 | 0.001 | 50 | 99.96% | 0 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211311007L210397-21 FOR TC 131 (0010/2021)
2021-10-21 | BLANCO | BLANCO | N. A. |  |  | 0 | 0.001 | 50 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211311015L1BLANCO FOR TC 131 (0011/2021)
2021-10-21 | STD011 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 4.995 | 0.001 | 50 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211311015L1STD FOR TC 131 (0011/2021)
2021-10-21 | STD011 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 4.993 | 0.001 | 50 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211311015L1STD FOR TC 131 (0011/2021)
2021-10-21 | STD011 | APTITUD DEL SISTEMA | N. A. |  |  | 5 | 0.001 | 50 | 99.96% |  | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211311015L1STD FOR TC 131 (0011/2021)
2021-10-21 | 10768-21 | MUESTRA DE RUTINA | Bebidas | 2 | 2.0004 | 20.115 | 0.001 | 50 | 99.96% | 50.2562 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211311015L110768-21 FOR TC 131 (0011/2021)
2021-10-21 | 10768-21 | DUPLICADO | Bebidas | 2 | 2.0004 | 21.225 | 0.001 | 50 | 99.96% | 53.0295 | MCDG | ACEPTADO | JCV |  | HP211311015L210768-21 FOR TC 131 (0011/2021)
0
EXACTITUD
Note on A19: Registre la fehca de análisis en formato AAAA-MM-DD
Note on B19: Registre el código de la muestra
Note on C19: Seleccione el tipo de muestra
Note on E19: Registre el peso de la muestra.
Note on G19: Registre la concentración en ug/mL arrojada por el software cromatográfico para este analito y muestra.
Note on H19: Ingrese el factor de dilución
Note on I19: Registre el factor de dilución
Note on L19: Registre las iniciales del analista a cargo
Note on M19: Seleccione el estado del resultado
Note on N19: Registre las iniciales de quien revisa el resultado
Note on O19: Registre las observaciones que sean pertinentes al resultado o ensayo
Note on P19: Registre la trazabilidad del resultado

## Precision
CARTA CONTROL DE PRECISIÓN EN Bebidas ENTRE 2021-02-27 Y 2021-10-21 |  |  |  | Bebidas |  | 44254 | 44490
FECHA DE ANALISIS | ID MUESTRA | MATRIZ | RPD | LIMITE DE ALERTA | LIMITE DE CONTROL
4425400% | 1945-21 | Mucílago | 0.2454% | 5% | 10%
4427400% | 2382-21 | Bebidas | 0.5205% | 5% | 10%
4434900% | 5908-21 | Mucílago | 0.3308% | 5% | 10%
4436400% | 5989-21 | Concentrado | 0.6804% | 5% | 10%
4436400% | 5989-21 | Concentrado | 1.263% | 5% | 10%
4436400% | 5989-21 | Concentrado | 0.1379% | 5% | 10%
4436400% | 5989-21 | Concentrado | 0.7203% | 5% | 10%
4436400% | 5995-21 | N. A. | 1.265% | 5% | 10%
4436400% | 5995-21 | N. A. | 0.4903% | 5% | 10%
4436400% | 5995-21 | N. A. | 7.406% | 5% | 10%
4436400% | 5995-21 | N. A. | 5.654% | 5% | 10%
4436400% | 5995-21 | N. A. | 2.625% | 5% | 10%
4436400% | 5995-21 | N. A. | 0.8706% | 5% | 10%
4436400% | 5995-21 | N. A. | 9.008% | 5% | 10%
4436400% | 5995-21 | N. A. | 7.256% | 5% | 10%
4441100% | 7930-21 | Bebidas | 4.074% | 5% | 10%
4442800% | 8696-21 | Bebidas | 3.332% | 5% | 10%
4443800% | 7889-1-21 | Concentrado | 0.04164% | 5% | 10%
4444300% | 9189-21 | Bebidas | 1.263% | 5% | 10%
4445900% | 9055-21 | Suplementos | 1.395% | 5% | 10%
4447600% | 10397-21 | Bebidas |  | 5% | 10%
4449000% | 10768-21 | Bebidas | 5.37% | 5% | 10%

## Exactitud
GRAFICO DE EXACTITUD PARA APTITUD DEL SISTEMA ENTRE sábado-02-27 Y lunes-09-20 |  |  |  |  | APTITUD DEL SISTEMA | APTITUD DEL SISTEMA | 44254 |  | 44459
FECHA DE ANALISIS | ID MUESTRA | TIPO DE MUESTRA | LCI | LAI | PROMEDIO | LAS | LCS | E. R. %
4425400% | STD007 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | 0.02%
4425400% | STD007 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | 0.06%
4425400% | STD007 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | 0%
4427300% | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -4%
4427300% | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -6.18%
4427300% | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -7.98%
4427400% | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -0.16%
4427400% | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -0.16%
4427400% | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -0.1%
4434900% | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -3.74%
4434900% | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -3.22%
4434900% | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -3.96%
4436400% | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -2.66%
4436400% | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -2.64%
4436400% | STD008 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -2.68%
4441100% | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -0.2%
4441100% | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -0.22%
4441100% | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -0.22%
4442800% | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -0.08%
4442800% | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -0.1%
4442800% | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -0.22%
4443800% | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -0.12%
4443800% | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -0.08%
4443800% | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -0.18%
4444300% | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | -0.02%
4444300% | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | 0.04%
4444300% | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | 0.08%
4445900% | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | 0.3%
4445900% | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | 0.04%
4445900% | STD010 | APTITUD DEL SISTEMA | -2% | -5% | 0% | 2% | 5% | 0.08%

## Aptitud del sistema
CARTA CONTROL DE APTITUD DEL SISTEMA ENTRE sábado-02-27 Y sábado-09-04 |  |  | 44254 | 44443
FECHA DE ANALISIS | ID MUESTRA | DSR | LIMITE DE ALERTA | LIMITE DE CONTROL
4425400% | STD007 | 0.03056% | 5% | 10%
4427300% | STD008 | 1.879% | 5% | 10%
4427400% | STD008 | 0.03459% | 5% | 10%
4434900% | STD008 | 0.3667% | 5% | 10%
4436400% | STD008 | 0.01948% | 5% | 10%
4441100% | STD010 | 0.01152% | 5% | 10%
4442800% | STD010 | 0.07562% | 5% | 10%
4443800% | STD010 | 0.05027% | 5% | 10%
4444300% | STD010 | 0.05035% | 5% | 10%