## control
|  | CUADRO DE MANDO PARA EL ENSAYO DE VITAMINA A |  |  |  | Identificación: | SOFT-TC-039
[6 empty] | Revisión: | 1
|  | AOXLAB S.A.S |  |  |  | Inicio de vigencia: | 2018-09-18
DOCUMENTO CONTROLADO
SOFT-TC-039 | CUADRO DE MANDO PARA EL ENSAYO DE VITAMINA A
SOFT-TC-039 CUADRO DE MANDO PARA EL ENSAYO DE VITAMINA A
Copia controlada No. : 1
|  | Nombre |  | Puesto o función |  | Firma | Fecha
| Elaboró: | Edwin Arboleda |  | Analista de laboratorio |  |  | 2018-09-11
| Revisó: | Wlner Ferney Ruiz |  | Líder de Laboratorio |  |  | 2018-09-17
| Aprobó: | Yasmín E. Lopera Pérez |  | Gerente y Director Técnico |  |  | 2018-09-18
| Localización del documento: |  |  | http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig
Control de cambios
| Estado | Fecha de inicio de vigencia | Revisión | Descripción del cambio realizado | Realizó | Revisó | Aprobó
| Vigente | 2018-09-18 | 1 | Ninguno (versión original). | EAAG | YELP | YELP
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización. |  |  |  |  | Página 1 de 2
| Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización. |  |  |  |  | Página 1 de 2
Formulas:
Fecha = [Fecha, row below]-1

## SOFT-TC-039
|  | CUADRO DE MANDO PARA EL ENSAYO DE VITAMINA A | [12 empty] | Identificación: | SOFT-TC-039
[15 empty] | Revisión: | 1
|  | AOXLAB S.A.S | [12 empty] | Inicio de vigencia: | 2018-09-18
DETERMINACION DE VITAMINA A
METODO | AOAC 992,06 | BALANZA | 006 | CERTIFICADO DE CALIBRACION |  |  | VIGENCIA |  |  |  | Cromatografo Liquido (0207) |  | CERTIFICADO DE CALIBRACION |  | Vigente
| Plancha Multiple de Calentamiento |  | 163 | CERTIFICADO DE CALIBRACION |  |  | VIGENCIA
UNIDADES REPORTE | UI/100g | UNIDADES MASA | g | UNIDADES VOLUMEN | ml | LIMITE DE REPORTE (g/100g) |  | LIMITE DE MASA (g)
ANALISIS DE MUESTRAS
FECHA DE ANALISIS | ID MUESTRA | NOMBRE DE LA MUESTRA | TIPO DE MUESTRA | MATRIZ | Peso o volumen Muestra (g ó mL) | Volumen de dilución(mL) | Concentración (mg/L) | Factor de dilución | Concentracion con el Factor de Dilucion (mg/L) | Potencia estándar certificado (UI/mg) | Resultado (mg/100g)ó(mg/100mL) | Resultado (UI/100g) ó (UI/100mL) | PROMEDIO | OBSERVACIONES | ESTADO DEL RESULTADO | REALIZÓ | REVISÓ | TRAZABILIDAD
[9 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on B5: Ingrese el método de referencia para el ensayo
Note on D5: Registre el código de inventario de la balanza utilizada en los ensayos
Note on G5: Ingrese la identificación del certificado de calibración del equipo
Note on I5: Registre la fecha hasta la cual es vigente el certificado de calibración
Note on D6: Registre el código de inventario de la plancha de calentamiento utilizada en los ensayos
Note on G6: Ingrese la identificación del certificado de calibración del equipo
Note on I6: Registre la fecha hasta la cual es vigente el certificado de calibración
Note on B7: Ingrese las unidades en las cuales se reporta el resultado del ensayo
Note on D7: Ingrese la unidad en la que se expresan las mediciones de masa
Note on F7: Ingrese la unidad en la que se expresan las mediciones de volumen
Note on H7: Ingrese el límite de reporte establecido para el ensayo
Note on A9: Registre la fecha en la cual se realiza el ensayo
Note on B9: Ingrese el código de la muestra
Note on C9: Ingrese el nombre de la muestra
Note on D9: Registre el tipo de muestra ensayada
Note on E9: Registre el tipo de matriz de la muestra
Note on F9: Registre la concentración del mensurando en el extracto
Note on G9: Registre la concentración del mensurando en el extracto
Note on H9: Registre la concentración del extracto
Note on I9: Registre el factor de dilución en el ensayo
Note on J9: Registre la concentración del mensurando corregida por el factor de dilución
Note on M9: Registre las iniciales del analista a cargo del ensqayo
Note on O9: Registre las observaciones pertinentes al ensayo o muestra
Note on P9: Registre el resultado del ensayo (ACEPTADO/RECHAZADO)
Note on R9: Registre las iniciales de la persona que revisa los resultados
Note on S9: Registre la trazabilidad del resultado