## control
|  | CUADRO DE MANDO PARA EL ENSAYO DE VITAMINA E |  |  |  | Identificación: | SOFT-TC-045
[6 empty] | Revisión: | 1
|  | AOXLAB S.A.S |  |  |  | Inicio de vigencia: | 2018-12-04
DOCUMENTO CONTROLADO
SOFT-TC-045 | CUADRO DE MANDO PARA EL ENSAYO DE VITAMINA E
SOFT-TC-045 CUADRO DE MANDO PARA EL ENSAYO DE VITAMINA E
Copia controlada No. : 1
|  | Nombre |  | Puesto o función |  | Firma | Fecha
| Elaboró: | Edwin Arboleda |  | Analista de laboratorio |  |  | 2018-11-27
| Revisó: | Wlner Ferney Ruiz |  | Líder de Laboratorio |  |  | 2018-12-03
| Aprobó: | Yasmín E. Lopera Pérez |  | Gerente y Director Técnico |  |  | 2018-12-04
| Localización del documento: |  |  | http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig
Control de cambios
| Estado | Fecha de inicio de vigencia | Revisión | Descripción del cambio realizado | Realizó | Revisó | Aprobó
| Vigente | 2018-12-04 | 1 | Ninguno (versión original). | EAAG | YELP | YELP
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización. |  |  |  |  | Página 1 de 2
| Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización. |  |  |  |  | Página 1 de 2
Formulas:
Fecha = [Fecha, row below]-1

## SOFT-TC-045
|  | CUADRO DE MANDO PARA EL ENSAYO DE VITAMINA E | [11 empty] | Identificación: | SOFT-TC-045
[14 empty] | Revisión: | 1
|  | AOXLAB S.A.S | [11 empty] | Inicio de vigencia: | 2018-12-04
CUADRO DE MANDO PARA EL ENSAYO DE VITAMINA E
METODO | AOAC Official Method 2012,09 (Vitamins A and E in Infant Formula | BALANZA | 006 | CERTIFICADO DE CALIBRACION |  |  | VIGENCIA |  |  | Cromatografo Liquido (0207) |  | CERTIFICADO DE CALIBRACION
| Plancha Multiple de Calentamiento |  | 163 | CERTIFICADO DE CALIBRACION |  |  | VIGENCIA
UNIDADES REPORTE | mg/100g | UNIDADES MASA | g | UNIDADES VOLUMEN | ml | LIMITE DE REPORTE (g/100g) |  | LIMITE DE MASA (g)
ANALISIS DE MUESTRAS
DATOS DE LA MUESTRA | [6 empty] | ENSAYO
FECHA DE ANALISIS | ID MUESTRA | NOMBRE DE LA MUESTRA | TIPO DE MUESTRA | MATRIZ | ANALITO | Peso o volumen Muestra (g ó mL) | Concentración (mg/L) | Volumen de dilución(mL) | Factor de dilución | Concentracion con el Factor de Dilucion (mg/mL) | Resultado (mg/100g)ó(mg/100mL) | Resultado TOTAL VITAMINA E (SUMATORIA) (UI/100g)ó(UI/100mL) | ANALISTA | ESTADO DEL RESULTADO | REVISÓ | OBSERVACIONES | TRAZABILIDAD
Note on D5: Digite el código de inventario de la balanza analítica utilizada en el ensayo
Note on G5: Ingrese la identificación del equipo (si aplica)
Note on I5: Imgrese la vigencia de la calibración del equipo (si aplica)
Note on O5: Ingrese la identificación del equipo (si aplica)
Note on D6: Digite el código de inventario de la plancha de calentamiento utilizada en el ensayo
Note on G6: Ingrese la identificación del equipo (si aplica)
Note on I6: Imgrese la vigencia de la calibración del equipo (si aplica)
Note on B7: Ingrese las unidades en las cuales se reportan los resultados del ensayo
Note on D7: Ingrese las unidades en las cuales se expresan los resultados de las mediciones de masa
Note on F7: Ingrese las unidades en las cuales se expresan los resultados de las mediciones de volumen
Note on H7: Registre el límite de reporte establecido para el ensayo
Note on J7: Registre la masa mínima a reportar
Note on A10: Registre la fecha en la cual se realiza el ensayo
Note on B10: Registre el código de la muestra
Note on C10: Ingrese el nombre de la muestra
Note on D10: Ingrese el tipo de muestra
Note on E10: Indique el tipo de matriz de la muestra
Note on F10: Registre el nombre del mensurando
Note on G10: Registre la cantidad de muestra utilizada para el ensayo
Note on H10: Registre el resultado de la medición
Note on I10: Registre el volumen final al cual se lleva el extracto de la muestra
Note on N10: Registre las iniciales del analista a cargo del ensayo
Note on O10: Registre el estado del resultado (ACEPTADO/RECHAZADO)
Note on P10: Ingrese las iniciales de la persona que realiza la revisión del resultado
Note on Q10: Registre las observaciones pertinentes al ensayo o muestra
Note on R10: Registre la trazabilidad del resultado