## control
|  | Cuadro de mando para el ensayo de perfil de cannabinoides |  |  |  | Identificación: | SOFT-TC-046
[6 empty] | Revisión: | 3
|  | AOXLAB S.A.S |  |  |  | Inicio de vigencia: | 2020-07-25
DOCUMENTO CONTROLADO
SOFT-TC-046 | Cuadro de mando para el ensayo de perfil de cannabinoides
SOFT-TC-046 Cuadro de mando para el ensayo de perfil de cannabinoides
Copia controlada No. : 1
|  | Nombre |  | Puesto o función |  | Firma | Fecha
| Elaboró: | Dario Pardo |  | Líder de Calidad |  |  | 2020-07-18
| Revisó: | Yasmín E. Lopera Pérez |  | Gerente y Director Técnico |  |  | 2020-07-25
| Aprobó: | Yasmín E. Lopera Pérez |  | Gerente y Director Técnico |  |  | 2020-07-25
| Localización del documento: |  |  | http://107.190.139.42/~aoxlabsgc/sig
Control de cambios
| Estado | Fecha de inicio de vigencia | Revisión | Descripción del cambio realizado | Realizó | Revisó | Aprobó
| Obsoleto | 2018-12-04 | 1 | Ninguno (versión original). | EAAG | YELP | YELP
| Obsoleto | 2020-06-30 | 2 | Se incorporó el cálculo del total de algunos compuestos | DPP | YELP | YELP
| Vigente | 2020-07-25 | 3 | Se incorporaron campos para registrar el peso de la muestra y el volumen de aforo del extracto | DPP | YELP | YELP
Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.
Página 1 de 2
| Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización. |  |  |  |  | Página 1 de 2

## SOFT-TC-046
|  | Cuadro de mando para el ensayo de perfil de cannabinoides | [11 empty] | Identificación: | SOFT-TC-046
[14 empty] | Revisión: | 3
|  | AOXLAB S.A.S | [11 empty] | Inicio de vigencia: | 2020-07-25
METODO | PROC-TC-184 | BALANZA | 006 | CERTIFICADO DE CALIBRACION |  | 2018/11/10 | VIGENCIA | SI | Cromatografo Liquido (0207)
UNIDADES REPORTE | mg/g | UNIDADES MASA | mg | UNIDADES VOLUMEN | l
FACTORES DE CORRECCIONEQUIPOS UTILIZADOS EN EL ENSAYO
BALANZA | 2018/11/10
LECTURA (g) | CORRECCION (g) | FECHA ACTUALIZACION
10 | 0 | 4331300%
100 | 0 | 4331300%
200 | 0 | 4331300%
Pendiente | 0
Intercepto | 0
ANALISIS DE MUESTRAS
DATOS DE LA MUESTRA | [6 empty] | ENSAYO
FECHA DE ANALISIS | ID MUESTRA | TIPO DE MUESTRA | MATRIZ | ANALITO | Peso de la muestra (g) | Volumen de aforo del extracto (ml) | Concentración (mg/mg) | Factor de dilución | Humedad % | Resultado (mg/g) | Resultado (g/100g) | ANALISTA | ESTADO DEL RESULTADO | REVISÓ | OBSERVACIONES | TRAZABILIDAD
2020-07-10 | 5218-20 | MUESTRA DE RUTINA | MATERIAL VEGETAL | CBDV |  |  | 0 | 20 | 0% | 0 | 0 |  | ACEPTADO
2020-07-10 | 5218-20 | MUESTRA DE RUTINA | MATERIAL VEGETAL | CBDA |  |  | 0.13314 | 20 | 0% | 133.1356 | 13.3136 |  | ACEPTADO
2020-07-10 | 5218-20 | MUESTRA DE RUTINA | MATERIAL VEGETAL | CBGA |  |  | 0 | 20 | 0% | 0 | 0 |  | ACEPTADO
2020-07-10 | 5218-20 | MUESTRA DE RUTINA | MATERIAL VEGETAL | CBG |  |  | 0 | 20 | 0% | 0 | 0 |  | ACEPTADO
2020-07-10 | 5218-20 | MUESTRA DE RUTINA | MATERIAL VEGETAL | CBD |  |  | 0 | 20 | 0% | 0 | 0 |  | ACEPTADO
2020-07-10 | 5218-20 | MUESTRA DE RUTINA | MATERIAL VEGETAL | THCV |  |  | 0 | 20 | 0% | 0 | 0 |  | ACEPTADO
2020-07-10 | 5218-20 | MUESTRA DE RUTINA | MATERIAL VEGETAL | CBN |  |  | 0 | 20 | 0% | 0 | 0 |  | ACEPTADO
2020-07-10 | 5218-20 | MUESTRA DE RUTINA | MATERIAL VEGETAL | d-9-THC |  |  | 0 | 20 | 0% | 0 | 0 |  | ACEPTADO
2020-07-10 | 5218-20 | MUESTRA DE RUTINA | MATERIAL VEGETAL | d-8-THC |  |  | 0 | 20 | 0% | 0 | 0 |  | ACEPTADO
2020-07-10 | 5218-20 | MUESTRA DE RUTINA | MATERIAL VEGETAL | CBC |  |  | 0 | 20 | 0% | 0 | 0 |  | ACEPTADO
2020-07-10 | 5218-20 | MUESTRA DE RUTINA | MATERIAL VEGETAL | THCA |  |  | 0 | 20 | 0% | 0 | 0 |  | ACEPTADO
|  |  | CRISTALES | CBD |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | CRISTALES | CBD |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | CRISTALES | CBD |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | CBD |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | CBD |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | CBD |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | CBD |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | CBD |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | CBD |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | CRISTALES | CBDA |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | CRISTALES | CBDA |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | CRISTALES | CBDA |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | CRISTALES | CBDA |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | CBDA |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | CBDA |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | CBDA |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | CBDA |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | CBDA |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | CBDA |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | CRISTALES | d-9-THC |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | CRISTALES | d-9-THC |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | CRISTALES | d-9-THC |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | CRISTALES | d-9-THC |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | d-9-THC |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | d-9-THC |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | d-9-THC |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | d-9-THC |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | d-9-THC |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | d-9-THC |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | CRISTALES | THCA |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | CRISTALES | THCA |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | CRISTALES | THCA |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | CRISTALES | THCA |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | THCA |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | THCA |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | THCA |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | THCA |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | THCA |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | THCA |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | CRISTALES | CBN |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | CRISTALES | CBN |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | CRISTALES | CBN |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | CRISTALES | CBN |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | CBN |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | CBN |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | CBN |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | CBN |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | CBN |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
|  |  | N. A. | CBN |  |  |  | 1 | 2% |  |  |  | ACEPTADO
0
EXACTITUD
Note on A19: Registre la fehca de análisis en formato AAAA-MM-DD
Note on B19: Registre el código de la muestra
Note on C19: Seleccione el tipo de muestra
Note on E19: Seleccione el analito
Note on H19: Registre la concentración en mg/mg arrojada por el software cromatográfico para este analito y muestra.
Note on I19: Ingrese el factor de dilución
Note on M19: Registre las iniciales del analista a cargo
Note on N19: Seleccione el estado del resultado
Note on O19: Registre las iniciales de quien revisa el resultado
Note on P19: Registre las observaciones que sean pertinentes al resultado o ensayo
Note on Q19: Registre la trazabilidad del resultado

## Totales
FECHA DE ANALISIS | ID MUESTRA | TIPO DE MUESTRA | MATRIZ | CodAnalito | Total (mg/g) | Total (g/100g)
4402200% | 5218-20 | MUESTRA DE RUTINA | MATERIAL VEGETAL | THC | 0 | 0
4402200% | 5218-20 | MUESTRA DE RUTINA | MATERIAL VEGETAL | CBN | 0 | 0
4402200% | 5218-20 | MUESTRA DE RUTINA | MATERIAL VEGETAL | CBD | 116.7599 | 11.676

## Límites
LIMITES PARA LA CARTA CONTROL DE PRECISIÓN |  |  |  | LIMITES PARA LA CARTA CONTROL DE EXACTITUD
LIMITES DE PRECISIÓN EXPRESADOS COMO RPD% |  |  |  | DATOS DEL ESTANDAR |  |  | LIMITES PARA LA CARTA CONTROL EXPRESADOS COMO E. R. %
MATRIZ | ANALITO | LIMITE DE ALERTA | LIMITE DE CONTROL |  | CÓDIGO ESTANDAR | TRAZABILIDAD | ANALITO | VR ASIGNADO (mg/mg) | LCI | LAI | PROMEDIO | LAS | LCS
CRISTALES | CBC | 5% | 10% |  | STD0001 |  | CBDV | 0.09937 | -30% | -15% | 0% | 15% | 30%
EXTRACTOS | CBC | 8.073% | 11.31% |  | STD0001 |  | CBDA | 0.0986 | -30% | -15% | 0% | 15% | 30%
MATERIAL VEGETAL | CBC | 5% | 10% |  | STD0001 |  | CBGA | 0.09686 | -30% | -15% | 0% | 15% | 30%
N. A. | CBC | 1% | 2% |  | STD0001 |  | CBG | 0.0997 | -30% | -15% | 0% | 15% | 30%
[5 empty] | STD0001 |  | CBD | 0.0997 | -30% | -15% | 0% | 15% | 30%
[5 empty] | STD0001 |  | THCV | 0.09505 | -30% | -15% | 0% | 15% | 30%
[5 empty] | STD0001 |  | CBN | 0.09632 | -30% | -15% | 0% | 15% | 30%
[5 empty] | STD0001 |  | d-8-THC | 0.09101 | -30% | -15% | 0% | 15% | 30%
[5 empty] | STD0001 |  | d-9-THC | 0.09655 | -30% | -15% | 0% | 15% | 30%
[5 empty] | STD0001 |  | CBC | 0.09457 | -30% | -15% | 0% | 15% | 30%
[5 empty] | STD0001 |  | THCA | 0.0996 | -30% | -15% | 0% | 15% | 30%
Note on A3: Ingrese el nombre de la matriz. Utukuxw la matriz "N. A." para ingresar la precisión de la aptitud del sistema
Note on C3: ingrese el límite de alerta como un valor entre 0% / 100%
Note on D3: ingrese el límite de control como un valor entre 0% / 100%
Note on G3: Registre el código del estandar, tal cual como lo va a registrar en el cuadro de mando en el campo "ID MUESTRA"
Note on I3: Seleccione el analito presente en el estandar para el cual se van a registrar los valores
Note on J3: Ingrese el valor asignado de la concentración del analito, corregido por el peso exacto del compuesto y por la pureza de éste.
Note on K3: Ingrese el valor límite para el límite de control inferior de la carta como ER%. Debe ser un valor NEGATIVO mayor que -30%
Note on L3: Ingrese el valor límite para el límite de alerta inferior de la carta como ER%. Debe ser un valor NEGATIVO mayor que -30%
Note on N3: Ingrese el valor límite para el límite de alerta inferior de la carta como ER%. Debe ser un valor POSITIVO menor que 30%
Note on O3: Ingrese el valor límite para el límite de control inferior de la carta como ER%. Debe ser un valor POSITIVO menor que 30%

## Parametros
ANALITO | TIPOS DE ESTADO | TIPO DE MUESTRA
CBC | ACEPTADO | APTITUD DEL SISTEMA
CBD | RECHAZADO | BLANCO
CBDA |  | DUPLICADO
CBDV |  | ESTANDAR DE CHEQUEO
CBG |  | MUESTRA DE RUTINA
CBGA
CBN
d-8-THC
d-9-THC
THCA
THCV

## Precision
#REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | 0
FECHA DE ANALISIS | ID MUESTRA | MATRIZ | ANALITO | RPD | LIMITE DE ALERTA | LIMITE DE CONTROL

## Exactitud
GRAFICO DE EXACTITUD PARA 0 ENTRE 1900-01-00 Y 1900-01-00 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0 |  | 0
FECHA DE ANALISIS | TIPO DE MUESTRA | ANALITO | LCI | LAI | PROMEDIO | LAS | LCS | E. R. %

## Aptitud del sistema
CARTA CONTROL DE APTITUD DEL SISTEMA ENTRE jueves-04-30 Y viernes-05-01 |  |  | 43951 | 43952
FECHA DE ANALISIS | ID MUESTRA | DSR | LIMITE DE ALERTA | LIMITE DE CONTROL
4395100% | AS001 | 0.5196% | 1% | 2%
4395200% | AS002 | 1.077% | 1% | 2%